Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda  Sanitaria Locale  n. 5 “Spezzino”
LA SPEZIA
…….. 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI:
SISTEMI AD ASSORBENZA

ART. 1
OGGETTO E QUANTITA’

L’appalto ha per oggetto la fornitura in regime di somministrazione  periodica a favore della ASL 5 Spezzino  degli ausili  assorbenti l’urina previsti dal nomenclatore Tariffario vigente, così come descritti nella SCHEDA E “PRODOTTI RICHIESTI” allegata al presente capitolato ove sono indicati anche  i fabbisogni (quantitativi) su base annua.
La fornitura comprenderà il servizio di consegna agli utenti residenti nell’ambito territoriale di competenza dell’ASL 5 “Spezzino” aventi diritto al domicilio abituale o  ospiti di Residenze Protette, Residenze Sanitarie Assistite in rapporto di convenzione con l’ASL 5, ubicate nel territorio dell’Azienda o nelle province limitrofe.
Il numero degli aventi diritto è di circa 4.800 persone.
Le quantità dei prodotti per singola tipologia  riportate nella Scheda”E” sono puramente indicative e non vincolanti per l’Ente Appaltante, anche in considerazione di successive analisi costo/terapia sull’effettivo utilizzo dei singoli prodotti. 
Resta inteso pertanto che eventuali minori consumi dovuti ad effettive esigenze ed al reale numero di soggetti aventi diritto che si dovessero verificare in corso di contratto non daranno diritto al fornitore di chiedere compensi od indennizzi di sorta.
Il costo massimo  che l’Azienda Sanitaria riconoscerà sarà unicamente quello  derivante dalla moltiplicazione del prezzo giornaliero offerto in gara  per il numero dei pazienti serviti, per i giorni di copertura del servizio come da clausola di cui all’art. 10. 
Importo annuo presunto a base di gara  €.1.401.600,00 IVA esclusa (l’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero).

L’ambito territoriale di competenza ove insistono i bacini di utenza da servire della ASL 5 Spezzino sono quelli sottoindicati :

ZONA	COMUNE	
Distretto 17 Riviera  Val di Vara	Bolano, Follo, Calice al Cornoviglio, Beverino, Brugnato, Zignago, Corrodano, Pignone, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso, Levanto, Bonassola, Deiva Marina, Framura , Riccò del Golfo,  Rocchetta di Vara, Borghetto Vara, Sesta Godano	
Distretto  18 Del Golfo 	La Spezia, Lerici, Porto Venere	
Distretto  19 Val di Magra	Sarzana, Vezzano Ligure, S. Stefano di Magra, Castelnuovo Magra, Ortonovo, Ameglia, Arcola	

ART. 2
DURATA DELLA FORNITURA

L’appalto avrà durata triennale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della  data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione della fornitura. 
L’ ASL5 Spezzino si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno,   da notificarsi alla Ditta Aggiudicataria entro tre mesi dalla scadenza dell’apposito contratto originario. 
La Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi ad effettuare, se richiesta, una fornitura suppletiva per un periodo non superiore a 90 giorni, alle stesse condizioni contrattuali determinate a seguito della aggiudicazione, al fine di garantire l’esecuzione della nuova procedura di gara.

ART. 3
CONFEZIONAMENTO

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

•	Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non con  etichette autoadesive anonime.
•	Il confezionamento e l’etichettatura dovranno consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa: tali diciture dovranno figurare, se del caso, sia sui condizionamenti primari, a diretto contatto del prodotto, sia sull’imballaggio secondario.
•	I prodotti aggiudicati  dovranno  essere forniti in confezioni di spedizione che ne garantiscano il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa  del contenuto, il nome  e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento, ma comunque secondo la normativa vigente.
•	Tutti i prodotti, anche  in funzione  della loro eventuale scadenza, dovranno  avere al momento della  consegna almeno  2/3 della loro  validità.

Le Etichette e le Istruzioni per l’uso 
•	Devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente

ART.4
CONDIZIONI PARTICOLARI SU AGGIORNAMENTO PRODOTTI E/O SERVIZI e  PRESCRIZIONI VARIE

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio e commercializzazione.
Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni normative in merito, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l’uso, senza alcun onere aggiuntivo per la ASL.

In particolare i prodotti in parola, riferiti al Nomenclatore Tariffario  approvato con decreto Ministeriale 27 Agosto 1999 n° 332, tra l’altro, dovranno essere ipoallergenici e comunque in grado di non  provocare fenomeni di sensibilizzazione cutanea.
La mancata conformità alle caratteristiche tecniche minime specificate nella SCHEDA “E”   sarà motivo di non ammissione alla gara o di risoluzione contrattuale.
Comunque, durante  l’esecuzione dell’appalto la Ditta affidataria, nell’evenienza di inidonea qualità  degli  ausili, di manifestazioni allergiche o di intolleranza lamentate dai pazienti nei confronti dei prodotti aggiudicati e certificate da medici specialisti Apicali ASL, avrà l’obbligo di garantire la fornitura mediante la consegna di:
-	prodotti alternativi di propria produzione/commercializzazione ;
-	prodotti di altre aziende presenti sul mercato (anche di altro marchio).
La fornitura di tali prodotti alternativi verrà disposta dal  Direttore del Distretto competente. La sostituzione dei prodotti consegnati in alternativa non potrà comportare alcun aggravio di prezzo.
Ferme restando le condizioni di fornitura stabilite, la Ditta Aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti analoghi a quelli forniti, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità,  può proporre alla stazione appaltante, la sostituzione con detti prodotti alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni migliorative. 

a) ARRUOLAMENTO DEI PAZIENTI e GESTIONE INFORMATICA DEGLI ASSISTITI
Gli aventi diritto saranno arruolati presso i  Distretti territorialmente competenti secondo le modalità stabilite dalla Azienda ASL 5. 
La ASL 5 indicherà alla ditta aggiudicataria le sedi più idonee (almeno una per Distretto) ove effettuare la consulenza tecnica infermieristica.

Il fornitore dovrà  garantire una “casella di posta elettronica” (dedicata ) per la gestione dei rapporti contrattuali con l’Azienda, in particolare per l’invio degli ordini di fornitura, un numero verde (con adeguato numero di linee) a disposizione degli utenti e delle Strutture residenziali convenzionate per eventuali informazioni,  nonché un’altra casella di posta elettronica riservata agli utenti che ne facciano richiesta.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a predisporre ed attivare un sito WEB sul quale dovranno essere disponibili e utilmente gestibili:
-	l’archivio assistiti costantemente aggiornato. A tal proposito è obbligo dell’Azienda e delle Strutture Residenziali convenzionate comunicare tempestivamente all’aggiudicatario i decessi e le variazioni di residenza degli utenti serviti.
-	l’archivio dei prodotti forniti;
-	reports trimestrali indicanti chiaramente il numero dei pazienti serviti, il numero  di giornate di riferimento  ed il costo relativo ai servizi resi.
-	i dati sugli utenti (dati anagrafici identificativi ricomprensivi del codice fiscale, distretto di residenza) materiali forniti, patologia (in chiaro o codificata)
-	altre statistiche  che i responsabili ASL competenti riterranno chiedere, senza aggravio di spese, come ad esempio.

•	dati delle fatture per singolo paziente comprensivi di data di inizio, data di fine periodo,data di consegna,data di sospensione della fornitura,riferimento della autorizzazione del distretto, identificazione del distretto;
•	totale di assistiti attivi per singolo distretto;
•	totale giorni del periodo di fornitura per singolo paziente;
•	quantità e tipologia dei presidi autorizzati per singolo paziente.
Il sito web sarà accessibile ai  Responsabili dei Distretti che  potranno consultarlo mediante l’attribuzione di un codice di accesso e pin.
La ditta aggiudicataria sarà tenuta a realizzare ed a rendere pienamente operativo il sito WEB entro tre mesi dalla data di avvio dell’appalto, nonché, entro lo stesso termine, a curare l’aggiornamento e la formazione del personale dei Distretti dell’Azienda.
In assenza della predetta realizzazione e ,in caso di ulteriore ritardo superiore ad un mese, sarà applicato quanto disposto dall’art. 11 del presente capitolato.
L’Azienda aggiudicataria al termine del rapporto contrattuale dovrà cedere in formato elettronico gestibile gli elenchi degli assistiti.

b) MODALITA’ DI CONSEGNA
Le consegne  domiciliari agli assistiti dovranno essere effettuate con cadenza almeno trimestrale  presso il domicilio abituale degli utenti o presso le Strutture residenziali convenzionate.
I termini massimi di consegna/fornitura all’Assistito o alla Struttura residenziale convenzionata, da parte della ditta aggiudicataria , una volta  ricevuta l’autorizzazione dal Distretto competente, dovranno essere compresi nei 5 giorni lavorativi immediatamente successivi. 
Inoltre, l’Azienda Sanitaria metterà a disposizione della ditta aggiudicataria armadi o scaffalature in locali da precisare ove poter stoccare minimi quantitativi di ausili idonei a poter garantire l’immediata  disponibilità per gli assistiti fino alla prima consegna domiciliare utile che dovrà avvenire , come già precisato, entro i primi successivi cinque giorni lavorativi.
L’aggiudicatario dovrà effettuare a propria cura e spese la consegna delle merce franca di ogni onere connesso (trasporto, imballaggio, e facchinaggio da intendersi compresi nel prezzo di gara offerto). L’aggiudicatario ha l’obbligo di risolvere positivamente eventuali imprevisti problemi logistici e di viabilità  che si rendessero necessari per il recapito dei prodotti  agli assistiti destinatari.
La consegna sarà comunque:
a) al domicilio dell’utente oppure in altro luogo indicato se più opportuno per lo stesso, concordando con l’utente la data e l’orario. La ditta aggiudicataria è tenuta ad avvertire preventivamente in tempo utile il destinatario prima di ogni consegna al fine di evitare rifornimenti ad utenti ricoverati o fuori sede per altri motivi.
b) presso la Struttura sanitaria convenzionata ospitante concordando con la struttura stessa la data l’orario e le modalità.
Ogni consegna dovrà essere sempre accompagnata da una bolla o documento di trasporto (DDT) almeno in duplice copia, con l’indicazione precisa dei colli e descrizione dei prodotti con relativi quantitativi unitari consegnati. Una copia resterà all’assistito destinatario o alla struttura convenzionata ospitante, un’altra ,controfirmata dall’assistito o da suo delegato (in ogni caso deve essere indicato il nome e cognome in stampatello del ricevente) sarà inviata  alla Azienda Sanitaria  (S.C. Attività Amministrative Distrettuali-Territoriali) a cura della ditta fornitrice.
La ditta aggiudicataria sarà ritenuta unica responsabile per gli eventuali danni arrecati dai corrieri (a strutture, oggetti, persone,ecc. ) durante il trasporto e la consegna del materiale. A tale scopo le ditte concorrenti dovranno presentare documentazione probatoria di congrua copertura assicurativa RCT. 
Il Direttore del Distretto, o un suo delegato, avrà piena facoltà, di rifiutare  il materiale riconosciuto non corrispondente a quello aggiudicato in gara e di chiederne pertanto l’immediata sostituzione. Ove il fornitore non dovesse effettuare la sostituzione, si procederà all’acquisto in danno (cioè all’approvvigionamento sul libero mercato) ed al contestuale addebito dell’intera spesa all’appaltatore inadempiente.
Inoltre, in caso di accertato grave ritardo o errore di tipologia di prodotto nella consegna domiciliare, l’Azienda ASL 5  avrà facoltà di autorizzare l’assistito ad acquistare il prodotto/i   al dettaglio imputando il relativo costo a carico della ditta inadempiente.
Qualora la ditta aggiudicataria non riuscisse, per motivi eccezionali debitamente documentati ,ad effettuare la consegna presso il domicilio di un singolo utente, ne dovrà dare tempestiva  comunicazione al Distretto competente.
La consegna domiciliare dovrà in ogni caso essere effettuata garantendo la riservatezza. A tale scopo, l’imballaggio di trasporto/spedizione dei prodotti non porterà alcun riferimento alla tipologia dei presidi contenuti e forniti (es. ausili per incontinenti, o marca e tipo di prodotto). Inoltre , ai sensi del D.L 196/03 sulla tutela della Privacy , la ditta aggiudicataria assumerà la veste di “responsabile del trattamento”, mentre l’Azienda ASL, resterà titolare dei trattamenti medesimi.
L’Azienda ASL potrà effettuare dei controlli periodici presso il domicilio dei pazienti. Qualora i suddetti controlli dovessero far rilevare tre inadempienze ripetute nel tempo (cioè tre consegne non corrispondenti al materiale aggiudicato in gara) si darà corso alla risoluzione del contratto per inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggior danni.

L’aggiudicatario ,inoltre, è tenuto al pieno rispetto della normativa  in tema di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni del lavoro.

c) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO INFERMIERISTICO
La ditta aggiudicataria sarà tenuta ad assicurare la presenza in loco, come specificato al punto a) dell’art 4, di unità infermieristiche professionali. Questo personale avrà il compito di eseguire quanto concordato con la Direzione dei Distretti di competenza in merito all’arruolamento dei pazienti, di curare l’istruzione e l’assistenza ai pazienti o dei loro famigliari sulle problematiche dell’incontinenza, sul corretto uso  dei prodotti e del materiale, e quanto altro necessario al fine di un  responsabile utilizzo. La ASL 5 indicherà alla ditta aggiudicataria le sedi più idonee (almeno una per Distretto) ove effettuare la consulenza tecnica infermieristica.
Le giornate minime da garantire, con la presenza di almeno un infermiere, sono le seguenti:
-	3 mattinate  e 1 pomeriggio (di 3 ore ciascuna)  alla settimana nel Comune della Spezia  per il  Distretto 18
-	2 mattinate  (di 3 ore ciascuna)  alla settimana nel Comune di Lerici  per il  Distretto 18
-	2 mattinate  (di 3,5 ore ciascuna)  nel Comune di Sarzana per il Distretto 19 
-	1 mattinata  (di 3 ore ) nel Comune di Levanto per il   Distretto 17
-	1 mattinata  (di 3 ore complessive di cui ore 1,30 ore nel Comune di Bolano e di ore 1,30  nel comune di bugnato)  per il Distretto 17  

I giorni di presenza dovranno comunque essere concordati con il responsabile di distretto e potranno subire modifiche ed aumenti fino ad un massimo del 20% di ore durante il periodo di validità dell’appalto senza che l’aggiudicatario possa richiedere ulteriori emolumenti.

ART.  5
DOCUMENTAZIONE  TECNICA

Al fine della  valutazione  e della conseguente attribuzione del punteggio di “Qualità”, le ditte concorrenti, dovranno far pervenire entro il termine tassativo previsto per la presentazione delle offerte pena l’esclusione dalla gara,  quanto di seguito richiesto:

1) CATALOGO completo e SCHEDE TECNICHE di tutta la gamma dei prodotti proposti ricompresi quelli “Riconducibili”.

2) LE SEGUENTI SCHEDE:
- LA SCHEDA A – SCHEDA DI IDENTITA’ DEL FORNITORE allegata, che dovrà essere  debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda.
- LA SCHEDA B – DOCUMENTAZIONI allegata, che dovrà essere  debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda.
- LA SCHEDA E – “PRODOTTI RICHIESTI” , allegata, compilata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda.

3) PROGETTO OPERATIVO DEL SERVIZIO OFFERTO correlato all’attività di consegna domiciliare. 

4) DICHIARAZIONE ATTESTANTE CHE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE VERRANNO CONSEGNATI ESCLUSIVAMENTE I PRODOTTI con i codici commerciali e le caratteristiche tecnico/qualitative offerti in gara    

5)  DICHIARAZIONE CHE IN CASO DI LAMENTATA INIDONEITA’ DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO O INTOLLERANZA DEL PAZIENTE saranno forniti prodotti alternativi, anche di altro marchio di fabbrica, al medesimo prezzo unitario giornaliero forfetario.

6) ELENCO DEI SITI PUBBLICI O PRIVATI (SCHEDA Z)  dove poter eventualmente reperire in via straordinaria tutte le tipologie dei prodotti offerti. In tale contesto si precisa che il prelevamento  dei prodotti presso uno qualunque dei siti ivi indicati (es. farmacie aperte al pubblico, centri commerciali, negozi sanitari, aziende ASL, case di cura,cliniche private,ecc)  sarà addebitato alla ditta concorrente anche utilizzando il deposito cauzionale prestato per la partecipazione. 
 
La mancata presentazione del progetto di cui al punto 3 e delle schede B ed E di cui al punto 2), e delle dichiarazioni di cui ai punti 4, 5 e 6, esclude automaticamente la ditta dalla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui la ditta partecipante sia soltanto un rivenditore dovrà essere presentata, a pena di esclusione,  una dichiarazione dell’azienda  fabbricante dei prodotti, firmata dal suo legale rappresentante, nella quale si conferma la disponibilità a rifornire debitamente, per la durata del contratto, il rivenditore partecipante al fine di soddisfare la fornitura. 

Nel caso in cui intervenissero nel corso della fornitura variazioni in merito a quanto indicato nella SCHEDA A, la ditta fornitrice è tenuta a darne notizia tempestivamente all’Azienda ASL utilizzando la stessa modulistica.

Sul pacco contenente la documentazione tecnica dovrà essere riportata l’indicazione “Contiene documentazione tecnica per gara Dispositivi Medici Sistemi di Assorbenza ASL 5”.

Le schede e la documentazione richieste saranno esaminate dalla Commissione Giudicatrice Aziendale  che attribuirà i relativi punteggi di qualità/idoneità sulla base di valutazioni relative a quanto indicato nella Scheda D allegata al capitolato per fini conoscitivi. 

Chiarimenti sulla valutazione tecnica potranno essere richiesti entro 60 gg dalla data di apertura delle offerte economiche.

Per l’identificazione dei prodotti offerti si farà riferimento, ad ogni effetto, alle misure e ai tipi specificati dal partecipante con la Scheda  “E”.

ART.  6  CAMPIONI

Al fine della  valutazione  e della conseguente attribuzione del punteggio di “Qualità”, le ditte concorrenti, dovranno far pervenire entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla gara, quanto di seguito richiesto:

Una ADEGUATA CAMPIONATURA,   di ogni “singolo modello” proposto, nelle quantità indicate nella Scheda-E , presentati in confezione originale sigillata  di vendita. 

N.B. : Potrà essere offerto e campionato soltanto un modello di prodotto “primario”, e  non sono ammessi/richiesti campioni di prodotti riconducibili o similari.

L’Azienda ASL si riserva il diritto di richiedere una integrazione della campionatura nel caso in cui la Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione di qualità, ritenga insufficiente quella inviata e/o richiesta; 

Su ogni campione dovrà essere riportato il numero  e posizione del lotto di gara a cui il prodotto si riferisce; lo stesso  per l’identificazione delle relative schede tecniche/documentazioni tecniche.
Sul pacco, che dovrà  contenere i campioni, dovrà essere riportata l’indicazione “contiene campioni per gara Dispositivi Medici Sistemi di Assorbenza , ASL 5^ ”.

Resta inteso che la ditta aggiudicataria dovrà consegnare agli utenti confezioni integre contenenti  prodotti con denominazione e codice segnati nelle confezioni primarie e secondarie identici a quelli rilevati sulle confezioni campionate. Gli stessi codici/descrizioni dovranno essere riportati sui documenti  di trasporto firmati dagli utenti assistiti e sulle fatture commerciali. Infatti ai fini della liquidazione  delle fatture la ASL 5  accetterà solo  i prodotti offerti in gara con i relativi codici/descrizione, salva la facoltà  (d’intesa con l’assistito) all’impiego dei prodotti riconducibili  indicati nell’elenco di cui alla SCHEDA E .

a) PROVE TECNICHE DI LABORATORIO SUI CAMPIONI:
Le prove tecniche sui campioni verranno effettuate a cura dell’Azienda, presso idoneo Laboratorio.

Il laboratorio incaricato dell’analisi, riceverà dalla ASL 5 i prodotti da analizzare.
Tali prove saranno effettuate utilizzando i prodotti “Primari” prelevati sul libero mercato presso uno dei punti vendita oppure presso altre Amministrazioni che utilizzano gli stessi prodotti od anche da uno qualsiasi dei siti indicati alla scheda Z “elenco dei siti pubblici o privati.

Le spese sostenute per l’acquisto od il reperimento dei prodotti verranno addebitate alla ditta concorrente con richiesta di rimborso. In assenza di riscontro entro 60 giorni dalla data della richiesta , si procederà a coprire  tali spese , utilizzando  il deposito cauzionale provvisorio in gara.

Le prove tecniche verranno espletate dal Laboratorio le cui spese addebitate all’ASL saranno ribaltate ai singoli concorrenti.

PRODOTTI DA TESTARE E RELATIVE PROVE.
Saranno sottoposti alle prove di:

1)  nomenclatore , al fine di accertare la conformità al disciplinare tecnico di  legge, i seguenti prodotti:
Pannoloni a mutandina per adulti (formato grande)
Pannoloni sagomati (formato grande)
Pannolone rettangolare (formato unico)
-	velocità assorbimento  del liquido (metodica  001 NMC 93)
-	cessione del liquido (Rewetting metodica 002 NMC 93)
-	capacità specifica di assorbimento  (metodica 003 NMC 93)
Traverse ( tipo rimboccabile e tipo non rimboccabile) 
-	percentuale superficie del tampone assorbente 
 
La mancata rispondenza ai requisiti minimi prescritti dal vigente nomenclatore  tariffario  comporterà la esclusione dalla gara della ditta  .

2) manualità,tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, secondo i criteri esplicitati al punto 2) della Scheda D , sui prodotti “primari” offerti.
Il mancato raggiungimento di almeno 6 punti su 10 totali comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
I campioni per eseguire dette prove saranno quelli richiesti alla ditta stessa o oppure quelli reperiti nel libero mercato e dai siti indicati alla Scheda Z addebitando la relativa spesa alla ditta partecipante, ma comunque, sarà adottato lo stesso criterio per tutti i concorrenti.

ART. 7
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA

I prezzi/sconti proposti, da ritenere fissi ed invariabili, per tutta la durata della fornitura, si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere (trasporto, imballo, confezione, ecc) IVA ESCLUSA, per merce resa franco utente all'indirizzo indicato dalla ASL .
I prezzi sopraindicati potranno variare solo a seguito di provvedimenti normativi o ministeriali, nel qual caso dovrà essere mantenuto lo sconto indicato rispetto ai parametri sotto individuati.
In caso di offerte paritetiche qualità/prezzo, si procederà a chiedere miglioria alle Ditte offerenti. Qualora ciò non fosse possibile o non si ottenessero migliorie, si procederà mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di addivenire all’aggiudicazione soltanto nel caso in cui l’offerta risultata migliore sia ritenuta congrua alle esigenze di bilancio a suo insindacabile giudizio.

L’offerta  dovrà esprimere il ribasso percentuale in cifre e lettere (IVA esclusa) che la ditta  sarà disposta a praticare sul prezzo massimo giornaliero forfetario per utente, ossia sulla base d’asta di (€ 0,80), prezzo comprensivo sia della somministrazione del materiale (cioè dei prodotti indicati nella SCHEDA E ), che dei servizi di assistenza infermieristica, di gestione e di consegna domiciliare.
L’offerta medesima potrà esplicitare il conseguente prezzo unitario derivante dalla sottrazione alla  base d’asta del ribasso percentuale proposto. In tale caso, il predetto prezzo unitario (IVA esclusa)  dovrà essere trascritto in cifre e in lettere.
In caso di discordanza tra  importo in cifre ed in lettere, si riterrà valido quello in lettere.
Inoltre, la Scheda E allegata al presente capitolato dovrà essere acclusa alla  suddetta offerta economica previa trascrizione dei prezzi unitari relativi a tutti gli articoli  ivi indicati. Tali prezzi, infatti, saranno necessari ai fini della fatturazione (a pezzo) come meglio specificato al successivo articolo 10.
Inoltre la ditta concorrente, qualora abbia proposto taluni prodotti “Riconducibili” dovrà accludere all’offerta economica anche i prezzi unitari  (cioè al pezzo unitario) di ciascun prodotto riconducibile proposto.

ART  8
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006, “prezzo-qualità”. 
I prodotti  saranno valutati sotto il profilo tecnico/economico  in base al punteggio che verrà attribuito con i seguenti criteri:

A) 	PREZZO:   punti 70 max - Al prezzo unitario forfetario giornaliero per utente più basso verranno attribuiti 70 punti ; agli altri prezzi punteggi in misura inversamente proporzionali secondo la formula di seguito specificata. L’offerta economica  non potrà essere superiore alla base d’asta di ottanta centesimi di euro (IVA esclusa), comprensivo del costo per la fornitura dei prodotti e per l’erogazione del servizio completo.

                                                                              70 x  prezzo più basso 
          PUNTEGGIO PREZZO                =     -----------------------------------------------
CONCORRENTE CONSIDERATO                            prezzo concorrente

B) 	QUALITA’: punti 30 max
Complessivamente 30 punti da assegnare in base a valutazioni di natura tecnico-discrezionale insindacabili come segue:

B1) 10 punti max alle prove/Test di laboratorio  

La commissione giudicatrice attribuirà un punteggio totale  da 0 a 10 ,anche con frazioni di punto, ai risultati conseguiti dalle prove.
In particolare:  
a)	 test su Pannoloni a mutandina per adulti (formato grande)
1-velocità assorbimento del liquido (metodica  001 NMC 93) da 0 a 0,6 punti max,
2-cessione del liquido (Rewetting metodica 002 NMC 93) da 0 a 0,6 punti max
3-capacità specifica di assorbimento  (metodica 003 NMC 93) da 0 a 0,8 punti max
b)	test su Pannoloni sagomati (formato grande)
1-velocità assorbimento  del liquido (metodica  001 NMC 93) da 0 a 0,6 punti max,
2-cessione del liquido (Rewetting metodica 002 NMC 93) da 0 a 0,6 punti max,
3-capacità specifica di assorbimento  (metodica 003 NMC 93) da 0 a 0,8 punti max
c)	test su Pannolone rettangolare (formato unico)
1-velocità assorbimento  del liquido (metodica  001 NMC 93) da 0 a 0,6 punti max,
2-cessione del liquido (Rewetting metodica 002 NMC 93) da 0 a 0,6 punti max,
3-capacità specifica di assorbimento (metodica 003 NMC 93) da 0 a 0,8 punti max
d)	da 0 a 2 punti per il test su Traverse rimboccabili: 
e)	da 0 a 2 punti per il test su  Traverse non rimboccabili  

E precisamente:
per ogni prodotto di cui ai punti, a),b),c),d),e) ,verranno attribuiti 0 punti quando non siano rispettati i valori minimi per i parametri oggetto del test (anche per un solo parametro ) previsti dal nomenclatore con relativa esclusione dalla gara. Mentre nei casi di rispetto della specifica verrà attribuito  un punteggio come sopra esplicitato secondo il criterio della proporzionalità diretta  in relazione al risultato raggiunto nel  test (anche per la  cessione del liquido, tenendo conto che, in questo caso, il risultato migliore è quello più basso) 

B2) 10 punti max alla valutazione degli ausili da parte degli utilizzatori sui campioni  
La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi secondo i criteri esplicitati nella scheda D.

B3) 10 punti max al progetto di gestione del servizio. Verranno valutati:
le modalità di consegna; gli strumenti di monitoraggio del servizio dei costi e dei consumi, le modalità di avvio del servizio, tipologia dei mezzi utilizzati per trasporti e consegne, le modalità adottate per il riconoscimento del personale dedicato alle consegne; il servizio “on line” al paziente; l’assistenza curata da personale qualificato; il metodo di gestione della “privacy”; il sistema di gestione informatizzato e la casella di posta elettronica dedicata; l’organizzazione territoriale e logistica; le proposte innovative e quant’altro ritenuto confacente allo scopo e l’ampiezza della gamma di  ausili riconducibili offerti. Comunque i temi di valutazione sono indicati nella scheda D.
Al fine di una agevole comprensione dei progetti proposti, gli elaborati dovranno essere strutturati /presentati in  tanti paragrafi separati secondo quanti sono i sottotitoli di cui alla scheda D punto 3. gli elementi suddetti (es. 1-modalità di consegna, 2- modalità di avvio del servizio,ecc).
La Commissione avrà la facoltà, qualora ritenuto utile, di chiedere una dimostrazione  pratica sulla  gestione del sistema informatizzato proposto.
Comunque, verrà giudicata la bontà del progetto assegnando un voto da 1 a 10 anche con frazioni di punto, secondo i criteri esplicitati nella Scheda D.
In ogni caso, non verranno giudicate idonee le offerte che avranno totalizzato  un  punteggio complessivo di qualità inferiore a 16 punti su 30.

Infine, la fornitura sarà aggiudicata, al concorrente che, sommati i punteggi  attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 

I punteggi relativi alla qualità  saranno attribuiti dalla Commissione Giudicatrice.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in giorni successivi a quello di apertura delle offerte economiche, per consentire al Provveditorato ed alla Commissione Giudicatrice eventuali verifiche di competenza.
La graduatoria per l’aggiudicazione, sarà quindi stilata successivamente alle verifiche indicate, fatte salve le  eventuali verifiche sulla congruità dell’offerta.
L’ASL 5 Spezzino si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. Si riserva, inoltre, di sospendere o non aggiudicare la gara. Sarà, infatti, la verifica del grado  di soddisfacimento del prodotto/servizio alle esigenze  e alle tecniche mediche in uso presso la ASL a determinarne la idoneità o meno.

ART 9
PERIODO DI PROVA E SUCCESSIVE VALUTAZIONI TECNICHE

Oltre a quanto previsto all’art.6, sez.a) punti 1 e 2 ,la ditta aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova di sei mesi entro il quale la ASL 5 provvederà alla verifica della effettiva rispondenza dei prodotti e dei servizi  richiesti dal capitolato con  quelli effettivamente consegnati e realizzati,se del caso, anche mediante la verifica della percentuale di gradimento (tramite questionario redatto dalla ASL 5 inviato agli  utenti).
 Qualora alla scadenza del periodo di prova la ASL 5 rilevasse la mancata  conformità al disciplinare tecnico (nomenclatore), alle clausole di capitolato, nonché ai progetti  valutati, provvederà alla risoluzione del rapporto, previa comunicazione  scritta e motivata  da notificare  a mezzo di raccomandata R/R entro i trenta giorni  successivi a quello di scadenza  del periodo di prova. In tale evenienza, l’Ente appaltatore si riserva la facoltà di assegnare direttamente l’appalto alla  ditta seconda classificata in graduatoria, oppure ripetere l’espletamento della gara.
Superato il periodo di prova e durante l’esecuzione della fornitura, la valutazione qualitativa tecnica degli ausili potrà essere ripetuta  a giudizio discrezionale della ASL 5. La prova sarà negativa qualora i valori risultassero inferiori, in termini qualitativi (fermo restando il possesso dei valori soglia previsti dal nomenclatore ),  di una percentuale superiore al 5% dei valori riscontrati in occasione delle prove di gara. La circostanza che le prove risultino negative per ben due volte consecutive (sempre con riferimento ai valori qualitativi riscontati in gara che hanno consentito  l’aggiudicazione) potrà determinare la recessione  del contratto di appalto.

ART 10
FATTURAZIONI, PAGAMENTO, INTERESSI DI MORA

I Distretti Sanitari  n° 17, 18 e 19 della ASL 5 avranno il compito di gestire i rapporti contrattuali per le zone di competenza. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà fatturare ,volta per volta, allegando copia controfirmata  del documento di trasporto di cui al precedente art.  4 alla ASL 5 con  riferimento al Distretto di interesse. Le fatture dovranno riportare chiaramente i riferimenti al corrispondente ordinativo ed il periodo di riferimento della fornitura.
L’importo per la fattura sarà parametrato  sui quantitativi dei prodotti consegnati  per il relativo periodo di copertura espresso in giorni applicando i prezzi unitari indicati nell’offerta economica per  ciascun prodotto ivi quotato. Qualora l’importo fatturato dovesse risultare superiore a quello  calcolato in relazione al prezzo forfetario offerto, la ditta aggiudicataria dovrà emettere regolare  nota di credito per l’importo eccedente.  In ogni caso, la ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto del prezzo  di trattamento medio giornaliero forfetario garantito a paziente sulla consegna periodica.
Le fatture dovranno essere intestate a: AUSL n. 5 “Spezzino” Via XXIV Maggio, 139 – 19124 La Spezia.
Il servizio risulta finanziato con i normali mezzi del bilancio dell’Azienda.
Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Qualora l’Azienda, per comprovata indisponibilità finanziaria non sia in grado di provvedere al pagamento entro i termini di cui al comma precedente, le richieste di interessi sono riconosciute nella seguente misura:
- oltre il 90° giorno ed entro il 180° giorno al tasso di interesse pari al BCE senza maggiorazioni
- oltre il 180° al saggio di cui sopra maggiorato di due punti percentuali.
Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

ART. 11
PENALI , RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’aggiudicatario sarà soggetto a penali, in caso di inadempimenti delle prescrizioni contrattuali, attribuibili alla responsabilità dello stesso e che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto:
1. ritardo nella consegna degli ausili a singolo paziente: 100,00 Euro/giorno, per ogni giorno di ritardo;
2. Ripetute ed accertate inadempienze nella gestione informatica e particolarmente nella reportistica periodica : 100,00  Euro/giorno, per ogni giorno di ritardo.
L’ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti del soggetto aggiudicatario. Tale penale sarà detratta dalle eventuali fatture in corso di liquidazione.

Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del procedimento stesso nei seguenti casi:
a) per reiterata inosservanza dei termini di consegna di cui all’articolo 4) lettera b) del presente capitolato;
b) per gravi e reiterate inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione dei contratto;
c) in caso di cessione della ditta, di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
d) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti che l’Azienda Sanitaria Ospedaliera deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento, a trattativa privata, della fornitura ad altra ditta.
Nelle ipotesi sopra elencate l’Azienda dichiarerà di avvalersi della risoluzione e comunicherà per iscritto tale volontà al soggetto aggiudicatario.

ART. 12
REVISIONE PREZZI

I prezzi proposti rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura, successivamente, su richiesta della Ditta aggiudicataria, potranno essere soggetti ad adeguamento dei prezzi, da effettuarsi ai sensi dell’art. n. 115 del D.Lgs. 163/06.

ART.  13
CESSIONE E SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, la Ditta partecipante dovrà indicare nelle relazioni tecniche e nell’offerta economica, la parte della fornitura che intende eventualmente appaltare a terzi, fino ad un massimo del 30% dell’intera fornitura.
Qualora le Ditte partecipanti non indicano nell’offerta la parte dell’appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, è espressamente vietato alla Ditta aggiudicataria cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, parte della stessa, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione appaltante.

ART. 14
MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora dovessero pervenire all’ASL indicazioni da parte della Centrale regionale degli acquisti, di cui alla DGR n. 805 del 4/7/2008, in forza delle quali l’acquisizione dei beni o servizi oggetto del presente appalto, essendo stati dichiarati standardizzabili, sono ricompresi nei compiti della Centrale stessa, l’Azienda, nel caso in cui la procedura di gara non si sia ancora conclusa, si riserva la facoltà di annullare la presente gara oppure, nel caso in cui la procedura di gara si sia conclusa, a interrompere il rapporto anticipatamente rispetto alla data di scadenza a decorre dal mese successivo alla comunicazione da parte della Centrale regionale degli acquisti della ditta aggiudicataria della procedura di gara unificata regionale.
Inoltre qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell’Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d’appalto.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura in oggetto, in particolare in presenza di offerte che superino le previsioni di spesa dell’Ente, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

ART. 15
SPESE
Le spese contrattuali dirette e/o accessorie, cioè tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto ed eventuali atti complementari sono a carico della ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei confronti della ASL.

ART. 16
FORO COMPETENTE E NORME DI RNVIO

Le parti contraenti riconoscono come unico foro competente, per qualsiasi controversia, il foro della Spezia.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Gara, si farà riferimento alla legislazione italiana e comunitaria vigente in materia.

per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
	IL RESPONSABILE
S.C. PROVVEDITORATO E ECONOMATO
(DOTT. Giovanni FRANDI)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cod. civ. si intendono specificatamente approvati gli  artt. 4 - 9 – 11 - 12 – 13 – 14 – 15 – 16. 

per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

 

SCHEDA - A
SCHEDA DI IDENTITA’ DEL FORNITORE
(Non valida ai fini dell’assegnazione del punteggio)

RAGIONE SOCIALE ……………………………………………………………………………

SEDE LEGALE …………………………………………… ……………………………..…….

CODICE FISCALE …………………………………………… ……………………………….

PARTITA IVA …………………………………………… ……………………………………..

TELEFONO …………………………………………… ……………………………………….

TELEFAX …………………………………………… …………………………………………

E – MAIL  …………………………………………… …………………………………………

LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore)

SCHEDA – B                                             
DOCUMENTAZIONI 

 Da compilarsi 
     
DOCUMENTAZIONI  presentate,  ELENCO INDICE:

1)..............................................................................................................................
2).............................................................................................................................
3)..............................................................................................................................
4)..............................................................................................................................
5)..............................................................................................................................
6)..............................................................................................................................
7)..............................................................................................................................
8)..............................................................................................................................
9)..............................................................................................................................
10)............................................................................................................................
11)............................................................................................................................
12)............................................................................................................................
13)............................................................................................................................
14)............................................................................................................................
15)..….......................................................................................................................

LA DITTA

(timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore)

SCHEDA “E”  - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO unico 
                                         Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	
Titolo:   A)- AUSILI ASSORBENTI L’URINA DA INDOSSARE    
Posizione A1) pannolone a mutandina
Ausilio assorbente sagomato  con barriera ai liquidi, in congiunzione con mezzi di fissaggio integrati (norma ISO 9943-3: 1,12,123). L’ausilo è composto da un supporto di  materiale esterno impermeabile avente forma idonea a realizzare ,indossato, una mutandina; confezionato con  sistema di  fissaggio per chiusura in vita, con elastici ai  bordi longitudinali per assicurare una maggiore tenuta; con fluff di pura cellulosa, di  forma sagomata di spessore maggiore nella  parte centrale,con o senza polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino di TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle.
Requisiti funzionali:
velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec.(metodica n° 001NMC93)
rilascio di umidità non superiore a 1 g (Metodica 002NMC93)
assorbimento specifico non inferiore a 7 g/g (metodica n° 003NMC93).

Posizione A2) pannolone sagomato
Ausilio assorbente sagomato con barriera ai liquidi,, in congiunzione con mezzi di fissaggio  separati (norma ISO 9949-3;1,12,12). L’ausilio è composto da un supporto di  materiale esterno impermeabile di forma  sagomata, è confezionato con fluff di pura cellulosa ,di forma sagomata di spessore  maggiore nella parte centrale, con o senza  polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino  in TNT ipoallergenico nel lato a contato con la pelle.
Requisiti funzionali:
velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n° 001NMC93)
rilascio di umidità non superiore a 1 g (Metodica 002NMC93)
assorbimento specifico non inferiore a 7 g/g (metodica n° 003NMC93).

Posizione A3) pannolone rettangolare
Ausilio  assorbente rettangolare con barriera a liquidi,in coniugazione con mezzi di fissaggio  separati ( ISO 9949-3: 1.12.12)
L’ausilio è composto da un supporto di  materiale impermeabile e da un telino in TNT ipoallergenico nel lato a contatto con la pelle (o entrambi i lati) , all’interno ha un fluff di  pura cellulosa, con o senza polimeri superassorbenti.
Requisiti funzionali:
velocità di assorbimento non inferiore a 2 ml/sec (metodica n° 001NMC93)
rilascio di umidità non superiore a 2 g (Metodica 002NMC93)
assorbimento specifico non inferiore a 7 g/g (metodica n° 003NMC93).

Titolo:   B)- SUPPORTI E FISSAGGI PER AUSILI ASSORBENTI  L’URINA    

Posizione B1) mutanda elasticizzata riutilizzabile
Indumento preconfezionato senza barriera ai  liquidi, idoneo ad aderire  tra le gambe e la  parte inferiore del dorso (norma Iso 9949-3: 1,12,3) indumento preconfezionato a mò di  mutandine, elasticizzato, idoneo ad essere  indossato in combinazione con il pannolone  sagomato o il pannolone rettangolare.
.	
	
Titolo:   C)- ACCESSORI PER LETTI - TRAVERSE ASSORBENTI  

Posizione C1) Traversa salva materasso rimboccabile
Ausilio assorbente  non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12,124). L’ausilio è  composto da un supporto di materiale  impermeabile che consente la rimboccatura  sotto il materasso e da un tampone  assorbente in fluff di pura cellulosa, disposto  nella parte centrale del supporto, con o senza  polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino  in TNT ipoallergenico nel lato rivolto  all’utilizzatore.
Requisito tecnico:
superficie del tampone assorbente non  inferiore a 25% della superficie totale 

Posizione C2) Traversa salva materasso non rimboccabile
Ausilio assorbente  non indossabile con barriera ai liquidi con mezzi di ancoraggio al letto (norma ISO 9949-3: 2,12,12). Il presidio è composto da un supporto in materiale  impermeabile  e da un  tampone  assorbente in fluff di pura cellulosa, con o senza  polimeri superassorbenti, ricoperto di un telino  in TNT ipoallergenico nel lato rivolto  all’utilizzatore.
Requisito tecnico:
superficie del tampone assorbente non  inferiore al 75% della superficie totale 

Confezione: 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette:
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente
	
Misure
e
Quantità 	
Posizione A1) pannolone a mutandina- Misure: 
A1.1 ) Formato grande (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 100 a 150 cm)             [cd ISO 09.30.04.003] -----------------------------------------------------------------------

A1.2) Formato medio (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 70 a 110 cm)                [cd ISO 09.30.04.006] ----------------------------------------------------------------------

A1.3) Formato piccolo (per utilizzatori aventi circonferenza in vita da 50 a 80 cm)                  [cd ISO 09.30.04.009] comprensivo anche di eventuali prodotti specifici (pannolini) per bambini  ----------------------------------------------------------------------------------------------

Posizione A2) pannolone sagomato- Misure: 
A2.1) Formato grande  [ cd ISO 09.30.04.012] ---------------------------------------

A2.2) Formato medio   [ cd ISO 09.30.04.015]  --------------------------------------

A2.3) Formato piccolo  [ cd ISO 09.30.04.018] --------------------------------------

Posizione A3) pannolone rettangolare- Misure: 
A3.1) Formato unico [ cd ISO 09.30.04.021] ----------------------------------------
	
PEZZI UNITARI:

Pezzi : 1.900.000

Pezzi : 850.000

Pezzi : 75.000

Pezzi :  700.000

Pezzi : 100.000

Pezzi : 900.000

Pezzi : 480.000	

Posizione . B1)   Mutanda elasticizzata riutilizzabile- Misure:
B1.1) Formato grande  [ cd ISO 09.30.09.003] ------------------------------------

B1.2) Formato medio   [ cd ISO 09.30.09.006] ------------------------------------

B1.3) Formato  piccolo [ cd ISO 09.30.09.009] ------------------------------------

Pezzi : 35.000

Pezzi : 18.000

Pezzi : 1.500	

Posizione C1)  Traversa salva materasso rimboccabile –Misure:
C1.1) Formato 80x180 cm   [ cd ISO 18.12.15.003] -------------------------------

Posizione C2) Traversa salva materasso non rimboccabile- Misure:
C2.1) Formato 60 x 90 cm [ cd ISO 18.12.15.006] ---------------------------------

Pezzi : 850.000

Pezzi : 250.000	

CAMPIONATURA richiesta: 10 confezioni di vendita di ciascun prodotto unitario indicato nelle singole   posizione di lotto 	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: …………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO

Denominazione prodotto
 (1)

Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante 
(3) 	
cd Nomenclatore Tariffario	Misure
(**)
	Classif. C.N.D.
(4)		
Posiz,A 1.1)  PRODOTTO PRIMARIO:

I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

Posiz,A 1.2) PRODOTTO PRIMARIO							
I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

Posiz,A 1.3) PRODOTTO PRIMARIO							
I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

Posiz,A 2.1) PRODOTTO PRIMARIO:

I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V ° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VII°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VIII°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

Posiz,A 2.2) PRODOTTO PRIMARIO

I° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

Posiz,A 2.3) PRODOTTO PRIMARIO

I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

Posiz,A 3.1) PRODOTTO PRIMARIO

I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:							
III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

Posiz,B 1.1) PRODOTTO PRIMARIO:

I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
Posiz,B 1.2) PRODOTTO PRIMARIO:

I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
Posiz,B 1.3) PRODOTTO PRIMARIO:

I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:
							
Posiz,C 1.1) PRODOTTO PRIMARIO:

I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

Posiz,C 2.1) PRODOTTO PRIMARIO:

I°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

II°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

III°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

IV°- PRODOTTO RICONDUCIBILE:

V° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VI° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

VIII° -PRODOTTO RICONDUCIBILE:

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure campionate e/o disponibili e offerte . 

Data ………………..                                                                                  Timbro e Firma leggibile
                                                                                                    del Legale rappresentante dell’Azienda
                                                                                          per sottoscrizione delle sezioni 2 e 3 della scheda E

Posizione di lotto n°:  ……        

PRODOTTO:  …………………………………………………………….

DITTA CONCORRENTE :…………………………………………………………

SCHEDA D                                   

Criteri specifici di manualità,tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione tecnica per la valutazione qualitativa	

CRITERI VALUTATIVI		RANGE PUNTEGGIO max 30 punti	
1) - TEST di LABORATORIO SUL PRODOTTO	Max punti 10 totali	
Test su pannolone a mutandine (formato grande)
-	velocità di assorbimento;
-	rilascio di umidità;
-	assorbimento specifico		

da 0 a 2
	
Test su pannolone sagomato (formato  grande)
-	velocità di assorbimento;
-	rilascio di umidità;
-	assorbimento specifico	 	

da 0 a 2
	
Test su pannolone rettangolare (formato unico)
-	velocità di assorbimento;
-	rilascio di umidità;
-	assorbimento specifico		

da 0 a 2
	
Test su traversa rimboccabile
-	superficie del tampone assorbente

da 0 a 2
	
Test su traversa non rimboccabile
-	superficie del tampone assorbente

da 0 a 2
	
2)-  VALUTAZIONE AUSILI DA PARTE DEGLI UTILIZZATORI (vedere Nota in calce)
	Max punti 10 totali 	
Ausili assorbenti l’urina da indossare 		(max punti 6
su 10 totali )	
Chiarezza  e completezza delle istruzioni d’uso fornite dal produttore
		da 0  a  1
□  Buono 1               
□ Accettabile 0,5    
□ Inaccettabile  0	
Facilità/difficoltà nel posizionamento  e/o rimozione del  prodotto
rispetto ad una tecnica/procedura definita dalla commissione 		da 0  a  1
□  Buono 1              
□ Accettabile  0,5   
□ Inaccettabile  0	
Validità del  prodotto nel trattenere l’urina senza perdere 
rispetto ad una tecnica/procedura definita dalla commissione		da 0  a  1
□  Buono  1             
□ Accettabile 0,5   
□ Inaccettabile  0	
Validità del  prodotto nel mantenere il  posizionamento corretto e vestibilità
rispetto ad una tecnica/procedura definita dalla commissione		da 0  a  1
□  Buono  1             
□ Accettabile 0,5   
□ Inaccettabile 0	
Validità del prodotto nel prevenire cattivi odori durante l’utilizzo
		da 0  a  1
□  Buono  1             
□ Accettabile 0,5   
□ Inaccettabile 0
 	
Validità del  prodotto nel mantenere la pelle asciutta
		da 0  a  1
□  Buono  1             
□ Accettabile 0,5   
□ Inaccettabile  0	
Supporti e fissaggi per ausili assorbenti l’urina 		(max punti 2 su 10 totali)	
Chiarezza e completezza delle istruzioni d’uso fornite dal produttore
		da 0  a  0,5
□  Buono  0,5             
□ Accettabile 0,25   
□ Inaccettabile  0	
Facilità/difficoltà nel posizionamento e/o rimozione del  prodotto
rispetto ad una tecnica/procedura definita dalla commissione		da 0  a  0,5
□  Buono  0,5             
□ Accettabile 0,25   
□ Inaccettabile  0	
Validità del  prodotto nel mantenere il  posizionamento corretto
rispetto ad una tecnica/procedura definita dalla commissione		da 0  a  0,5
□  Buono  0,5             
□ Accettabile 0,25   
□ Inaccettabile 0	
Validità delle mutandine di fissaggio in termini di vestibilità 
rispetto ad una tecnica/procedura definita dalla commissione		da 0  a   0,5
□  Buono  0,5             
□ Accettabile 0,25   
□ Inaccettabile 0	
Accessori per letti – Traverse assorbenti 		(max punti 2 su 10 totali)	
Chiarezza e completezza delle istruzioni d’uso fornite dal produttore
		da 0  a  0,5
□  Buono  0,5             
□ Accettabile 0,25   
□ Inaccettabile 0	
Difficoltà/ facilità nel posizionamento del prodotto
rispetto ad una tecnica/procedura definita dalla commissione		da 0  a  0,5
□  Buono  0,5             
□ Accettabile 0,25   
□ Inaccettabile 0	
Validità del  prodotto nel trattenere l’urina senza perdere 
rispetto ad una tecnica/procedura definita dalla commissione		da 0  a  0,5
□  Buono  0,5             
□ Accettabile 0,25   
□ Inaccettabile 0	
Validità del  prodotto nel mantenere il  posizionamento corretto
rispetto ad una tecnica/procedura definita dalla commissione		da 0  a  0,5
□  Buono  0,5             
□ Accettabile 0,25   
□ Inaccettabile 0	
3)-  PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO  (vedere Nota in calce)
	Max punti 10 totali 	
a)	modalità di consegna;
b)	 modalità di avvio del servizio;
c)	modalità di riconoscimento del personale addetto alla consegna; 
d)	mezzi di trasporto utilizzati per le consegne a domicilio		da 0  a  3
□  Buono   3         
□ Accettabile   1,5 
□ Inaccettabile  0	
e)	gli strumenti di monitoraggio del servizio, dei costi e consumi
f)	l’organizzazione territoriale e la logistica		da 0  a   3
□  Buono   3         
□ Accettabile   1,5 
□ Inaccettabile  0	
        g) La qualificazione e il curriculum professionale  del personale dedicato all’assistenza infermieristica 		da 0  a  0,5
□  Buono   0,5        
□ Accettabile   0,25 
□ Inaccettabile  0	
         h) il metodo di gestione della “privacy		da 0  a  0,5
□  Buono   0,5        
□ Accettabile   0,25 
□ Inaccettabile  0	
          i) il sistema di gestione informatizzato e il servizio “on line” al paziente		da 0  a  2
□  Buono  2         
□ Accettabile   1
□ Inaccettabile  0	
         l) Proposte innovative e quant’altro ritenuto confacente allo scopo previsto dal servizio ricompresa l’ampiezza della gamma dei prodotti riconducibili offerti		da 0  a   1
□  Buono   1        
□ Accettabile   0,5 
□ Inaccettabile  0	

Nota

Si precisa che :
A) - le valutazioni di qualità sono espresse dalla Commissione utilizzando tre possibilità di giudizio:
INACCETTABILE: quando il prodotto/Progetto non soddisfa in modo idoneo il   parametro di riferimento;
ACCETTABILE: quando il prodotto/Progetto soddisfa in modo sufficiente 
il parametro di riferimento;
BUONO: quando il prodotto/Progetto soddisfa in modo ottimale  il  parametro di riferimento;
B)- Le valutazioni  dei prodotti avverranno con riferimento al prodotto giudicato “Buono”. Punteggi inferiori al buono  saranno giustificati sinteticamente. 
La valutazione dei progetti  prenderà in considerazione gli aspetti/caratteristiche che comportano comunque migliorie  rispetto a quanto indicato come base nel capitolato con benefici qualitativi sul servizio richiesto. 
Punteggi inferiori al buono  saranno giustificati sinteticamente. 

SCHEDA Z  

ELENCO SITI PUBBLICI e PRIVATI dove reperire i prodotti offerti

DESCRIZIONE PRODOTTO	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CD COMMERCIALE 	SITI PUBBLICI E PRIVATI	
			Denominazione 	Indirizzo 	N° telefono	
PANNOLONE A MUTANDINA
Formato grande              [cd ISO 09.30.04.003]
Formato medio                 [cd ISO 09.30.04.006]
Formato piccolo                   [cd ISO 09.30.04.009] comprensivo anche di eventuali prodotti specifici (pannolini) per bambini 
						
PANNOLONE SAGOMATO
Formato grande  
[ cd ISO 09.30.04.012]
Formato medio       [ cd ISO 09.30.04.015]
Formato piccolo  
[ cd ISO 09.30.04.018						
PANNOLONE RETTANGOLARE
Formato unico
 [ cd ISO 09.30.04.021]
						
MUTANDA ELASTICIZZATA RIUTILIZZABILE
Formato grande  
[ cd ISO 09.30.09.003]
Formato medio         [ cd ISO 09.30.09.006]
Formato  piccolo 
[ cd ISO 09.30.09.009						
TRAVERSA SALVA MATERASSO RIMBOCCABILE
Formato 80x180 cm   [ cd ISO 18.12.15.003]

TRAVERSA SALVA MATERASSO NON RIMBOCCABILE
Formato 60 x 90 cm [ cd ISO 18.12.15.006]
						
LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore)