CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI
AGHI

ART. 1   OGGETTO E QUANTITA’

L’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti  (Dispositivi Medici) dettagliatamente descritti per lotti nelle "SCHEDA E " ( PRODOTTI RICHIESTI) allegate al presente capitolato speciale. I prodotti elencati rappresentano l’occorrente per soddisfare le esigenze "ANNUE" delle diverse strutture sanitarie di questa ASL, le quantità riportate sono puramente indicative e non vincolanti per l’Ente Appaltante, anche in considerazione di successive analisi costo/terapia sull’effettivo utilizzo dei singoli prodotti. 
L’ASL 5 Spezzino si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e congrua per lotto. Si riserva, inoltre, di aggiudicare anche solo uno o alcuni lotti e di sospendere o non aggiudicare la gara. Sarà, infatti, la verifica del grado  di soddisfacimento del prodotto alle esigenze  e alle tecniche chirurgiche/mediche in uso presso la ASL a determinarne la idoneità o meno.

Elenco riepilogativo dei prodotti nei seguenti importi presunti annui:

LOTTO	DESCRIZIONE	IMPORTO PRESUNTO ANNUO IVA ESCLUSA	
1	Aghi di Huber	€ 9.400	
2	Aghi e sistemi per prelievo da flacone	€ 12.400	
3	Aghi per anestesia spinale peridurale -  Aghi punta quinke	€  1.050	
4	Aghi per anestesia punta a matita	€  122.500	
5	Aghi punta a matita sezione variabile	€  6.000	
6	Aghi di touhy	€  1.700	
7	Aghi e kit  per anestesia combinata perdurale e spinale	€  4.400	
8	Aghi punta atraumatica del plesso	€ 19.500	
9	Ago a punta tagliente per anestesia di plesso a ricerca elettrica	€  21.700	
10	Ago per anestesia plessica continua	€  2.200	
11	Aghi per alcolizzazione	€  2.850	
12	Aghi per colangiografia a cielo aperto	€ 19.400	
13	Aghi per galattografia	€  200	
14	Aghi per infusione ossea e vertebroplastica	€  1.100	
15	Aghi per localizzazione noduli mammari	€  3.400	
16	Aghi per aspirazione cisti ovariche	€  1.200	
17	Aghi di chiba per amniocentesi	€  3.600	

ART. 2   DURATA DELLA FORNITURA

L’appalto avrà durata triennale con decorrenza dalla data di aggiudicazione della fornitura. 
L’ ASL5 Spezzino si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un ulteriore anno, previa ridefinizione dei termini contrattuali pattuiti seguendo la graduatoria di gara e consequenziale adozione di apposito atto deliberativo, da notificarsi alla Ditta Aggiudicataria entro tre mesi prima della scadenza dell’apposito contratto originario. La Ditta Aggiudicataria dovrà impegnarsi ad effettuare, se richiesta, una fornitura suppletiva per un periodo non superiore a 90 giorni, alle stesse condizioni contrattuali determinate a seguito della aggiudicazione, al fine di garantire l’esecuzione della nuova procedura di gara.

ART. 3   CONFEZIONAMENTO

I prodotti dovranno essere confezionati in modo tale che ne sia garantita la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

•	Le stampigliature o le impressioni a secco dovranno essere apposte direttamente sulle singole confezioni e non con  etichette autoadesive anonime.
•	Il confezionamento e l’etichettatura dovranno consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla vigente normativa: tali diciture dovranno figurare, se del caso, sia sui condizionamenti primari, a diretto contatto del prodotto, sia sull’imballaggio secondario.
•	I prodotti aggiudicati  dovranno  essere forniti in confezioni di spedizione che ne garantiscano, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione quali-quantitativa  del contenuto, il nome  e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.
•	Tutti i prodotti, anche  in funzione  della loro validità, dovranno  avere al momento della  consegna almeno  2/3 della loro  validità.

Le Etichette
Devono, se del caso, riportare:
1.	Nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante (o se non residente nella Comunità, indicazione del responsabile per la immissione in commercio nella Comunità)
2.	Indicazioni per consentire all’utilizzatore di identificare il dispositivo e il contenuto della confezione.
3.	La dicitura “Sterile” per i prodotti sterili.
4.	Il numero di lotto  o il numero di serie.
5.	La data di  fabbricazione e la scadenza.
6.	La dicitura “Monouso” o similare per i prodotti non riutilizzabili.
7.	Le condizioni  di conservazione e/o di manipolazione.
8.	Eventuali istruzioni di uso.
9.	Avvertenze e/o precauzioni.
10.	 Destinazione d’uso per i dispositivi non immediatamente  identificabili.
11.	MARCHIO  “CE”
12.	Altre informazioni previste dalla normativa vigente.

Le Istruzioni per l’uso (Foglietti illustrativi)
Devono, se del caso, riportare:
•	Indicazioni  già previste nelle etichette.
•	Prestazioni assegnate dal fabbricante ed eventuali effetti collaterali.
•	Le istruzioni  in caso di danneggiamento dell’involucro 
•	Altre informazioni previste dalla normativa vigente.

Dati richiesti o presenti nelle etichettature o nei foglietti illustrativi  oltre quelli previsti obbligatoriamente per legge, rappresentano caratteristiche ulteriori  aggiuntive per una corretta gestione e potranno essere  quindi oggetto di qualificazione nella valutazione di qualità.

ART.4  CONDIZIONI PARTICOLARI SU AGGIORNAMENTO PRODOTTI E/O SERVIZI

I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle Normative Nazionali e/o alla Legislazione Comunitaria per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio. Se durante il periodo di fornitura sopravvenissero innovazioni normative in merito, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a conformare la qualità dei prodotti forniti alle sopravvenute norme, senza aumenti di prezzo, ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, qualora ne fosse vietato l’uso senza alcun onere aggiuntivo per la ASL.
L’ASL 5 “Spezzino” si riserva la facoltà, durante il periodo di fornitura, di sospendere o interrompere la fornitura dei prodotti che non risultassero più utilizzabili a seguito di variazioni di indirizzi terapeutici stabiliti dalla Direzione dell'Azienda.  
Fermo restando le condizioni di fornitura stabilite, la Ditta Aggiudicataria, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovi prodotti analoghi a quelli forniti, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità,  può proporre alla stazione appaltante, la sostituzione con detti prodotti alle medesime condizioni contrattuali o a condizioni migliorative. 
Nel caso in cui L’ASL 5  procedesse, nel corso del presente contratto, ad una revisione dei processi di somministrazione oppure, alla riorganizzazione della struttura logistica e distributiva,  gli aggiudicatari saranno tenuti a concordare con l’ASL modalità di fornitura coerenti con gli obbiettivi formulati.

ART.  5  DOCUMENTAZIONE  TECNICA

Al fine della  valutazione  e della conseguente attribuzione del punteggio di “Qualità”, le ditte concorrenti, dovranno far pervenire entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla gara, quanto di seguito richiesto:
1) LAVORI SCIENTIFICI  integrali (max 5 lavori) sulle caratteristiche tecniche, efficacia, sicurezza, ecc.  dei  prodotti  proposti,  i cui  contenuti saranno  valutati  secondo    i canoni  previsti per la sperimentazione clinica. 
2) RELAZIONI TECNICHE sulle caratteristiche, destinazioni di impiego, sui rischi relativi all’uso dei prodotti,  sulla corrispondenza dei parametri tecnici a norme di qualità riconosciute, dei singoli modelli dei prodotti presentati.
3) DICHIARAZIONE con la specificazione della  CLASSE di rischio “CE” di appartenenza dei  singoli dispositivi  offerti.
4) DICHIARAZIONE sulle indicazioni/destinazioni d’uso autorizzate di cui  al titolo del capitolato di gara e/o al titolo delle schede E.
5) CATALOGO completo e SCHEDE TECNICHE di tutta la gamma dei prodotti proposti.
6) LE SEGUENTI SCHEDE:
- LA SCHEDA A – SCHEDA DI IDENTITA’ DEL FORNITORE allegata, che dovrà essere  debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda.
- LA SCHEDA B – DOCUMENTAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE allegata, che dovrà essere  debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Azienda.
- LA SCHEDA C - SERVIZIO POST-VENDITA allegata, compilata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda.
- LA SCHEDA E – Prodotti richiesti” allegata, compilata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda.

La mancata presentazione delle schede, debitamente compilate e sottoscritte dal legale rappresentante della azienda o dal suo procuratore, esclude automaticamente la ditta dalla partecipazione alla gara.
Nel caso in cui intervenissero nel corso della fornitura variazioni in merito a quanto indicato nella SCHEDA A, la ditta fornitrice è tenuta a darne notizia tempestivamente all’Azienda ASL utilizzando la stessa modulistica.
Sul pacco contenente la documentazione tecnica dovrà essere riportata l’indicazione “Contiene documentazione tecnica per gara Dispositivi Medici AGHI, ASL 5” e su ogni fascicolo documentale tecnico, il lotto di riferimento.

Le schede e la documentazione richiesta saranno esaminate dalla Commissione Tecnica Aziendale  che attribuirà i relativi punteggi di qualità sulla base di valutazioni relative a quanto indicato dalle Ditte sulle Scheda B, Scheda C  e su una griglia di valutazione i cui parametri sono individuati nella Scheda D di pertinenza della Commissione, ma che viene allegata al presente Capitolato Tecnico in ossequio al principio della trasparenza.

Chiarimenti sulla valutazione tecnica potranno essere richiesti entro 60 gg dalla data di apertura delle offerte economiche.

Per l’identificazione dei prodotti offerti si farà riferimento, ad ogni effetto, alle misure e ai tipi specificati con le Schede  E.

ART.  6  CAMPIONI
Al fine della  valutazione  e della conseguente attribuzione del punteggio di “Qualità”, le ditte concorrenti, dovranno far pervenire entro il termine previsto per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione dalla gara, quanto di seguito richiesto:

Una ADEGUATA CAMPIONATURA (Quantità di campioni indicata nei singoli lotti  nella misura di uso più routinario) del modello proposto , presentati almeno in confezione primaria  (a diretto contatto con il prodotto) identica all’originale, eventualmente  ridotta e fotocopia della confezione secondaria. 

N.B. : Potrà essere offerto solo un modello di prodotto ,quindi non sono ammesse 
alternative

Le confezioni  dovranno comunque sempre essere provviste della relativa etichettatura in originale.
L’Azienda ASL si riserva il diritto di richiedere una integrazione della campionatura nel caso in cui la Commissione Tecnica, deputata alla valutazione di qualità, ritenga insufficiente quella inviata e/o richiesta/prevista.

Su ogni campione dovrà essere riportato il numero del lotto di gara a cui il prodotto si riferisce, nonché il numero di riferimento per l’identificazione delle relative schede tecniche/documentazioni tecniche.
Sul pacco, che dovrà  contenere i campioni, dovrà essere riportata l’indicazione “contiene campioni per gara Dispositivi Medici AGHI, ASL 5^ ” e il numero di lotto di gara cui la campionatura è riferita.

ART. 7 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA ECONOMICA 

La Ditta dovrà presentare, per ciascun  prodotto del lotto a cui partecipa, offerta contenente i seguenti dati:
1)	numero di riferimento del lotto;
2)	eventuale nome commerciale del prodotto offerto;
3)	numero di pezzi per confezione
4)	prezzo unitario  espresso in cifre ed in lettere fino alla sesta cifra decimale per singolo prodotto, con riferimento all’unità di misura (millilitri, litri, metro. cm, grammi, numero, unità, pezzi,ecc.) indicata nelle schede E,  prescindendo dal confezionamento. Nel caso di prodotti richiesti genericamente  in "misure varie" e/o ove non specificata la quantità rispetto alle relative singole misure richieste , dovrà essere  formulato un prezzo unico  medio.  
5)	sconto applicato;
6)	importo totale del lotto;
7)	aliquota IVA.

I prezzi/sconti proposti, da ritenere fissi  ed invariabili,  per tutta la durata della fornitura, si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere (trasporto, imballo, confezione, ecc) IVA ESCLUSA, per merce resa franco magazzino all'indirizzo indicato dalla ASL .
I prezzi suindicati potranno variare solo a seguito di provvedimenti normativi o ministeriali, nel qual caso dovrà  essere mantenuto almeno lo sconto indicato rispetto ai parametri sopra individuati.
Per quanto su indicato é fatto onere per tutti gli aggiudicatari di comunicare il nuovo prezzo, risultante dall’applicazione dello sconto definito in contratto, all’ ufficio  ordini dell’ASL che provvederà ad applicarlo a partire dal primo ordine successivo al ricevimento della stessa.   
E’ facoltà delle ditte concorrenti presentare offerta per tutti o alcuni  dei lotti oggetto di gara.
Per ogni singolo lotto, in caso di offerte paritetiche  qualità/prezzo, si procederà a chiedere miglioria alle Ditte offerenti. Qualora ciò non fosse possibile o non si ottenessero migliorie, si procederà mediante sorteggio.
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di addivenire all’aggiudicazione soltanto nel caso in cui l’offerta risultata migliore sia ritenuta congrua alle esigenze di bilancio a suo insindacabile giudizio.

ART  8  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata, per singolo lotto, alla ditta che avrà formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/2006, “prezzo-qualità”. Oppure il lotto potrebbe essere aggiudicato  anche a ditte diverse per singola sub posizione del lotto  qualora i partecipanti idonei non avessero disponibili tutte le posizioni . In tal caso si procederà a raffrontare  le  offerte  delle ditte  per singolo componente del lotto.  

I prodotti  saranno valutati sotto il profilo tecnico/economico  in base al punteggio che verrà attribuito con i seguenti criteri:

A) 	PREZZO:   punti 50 max - Il massimo punteggio verrà attribuito, per ciascun lotto/sub posizione , al prezzo complessivo più basso;  punteggi  inversamente proporzionali verranno attribuiti agli altri prezzi.

Al concorrente  che avrà proposto, per ciascun lotto/subposizione, l’offerta con il miglior prezzo,verranno attribuiti 50 punti  ed  ai prezzi degli altri concorrenti  punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula:

                                                                             50 x   prezzo più basso per lotto/sub posizione
          PUNTEGGIO PREZZO                =     -----------------------------------------------
CONCORRENTE CONSIDERATO                            prezzo concorrente

B) 	QUALITA’: punti 50 max

 - 	La Commissione Tecnica,per ciascun lotto, attribuirà “un provvisorio punteggio di qualità”  sulla base della SCHEDA B “ documentazioni tecnico-scientifiche”, SCHEDA C “servizio post vendita” e SCHEDA D “requisiti specifici (manualità, tecniche in uso,  indirizzi terapeutici degli utilizzatori, requisiti prestazionali” così come di seguito indicato:

PARAMETRI	Punteggio max	
Servizio post-vendita ( da Scheda C)	5	
Documentazioni tecnico- scientifiche (da Scheda B)	10	
Qualità dei campioni: requisiti specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli utilizzatori,requisiti prestazionali/funzionali  (da Scheda D)	35	

- 	Attribuzione dei “punteggi di qualità definitivi”: successivamente, per ciascun lotto,  al concorrente che in sede di valutazione qualitativa avrà ottenuto  il punteggio provvisorio più alto, verranno sempre attribuiti 50 punti ed agli altri concorrenti, punteggi  direttamente proporzionali, applicando la seguente formula:

                                                            50 x punteggio assegnato al concorrente     
PUNTEGGIO QUALITA’ =              ------------------------------------------------------------
         (Definitivo)                                     Miglior punteggio assegnato al lotto

In ogni caso, non verranno giudicate idonee le offerte che avranno totalizzato  un provvisorio punteggio complessivo di qualità inferiore a 26 punti su 50.

Infine, la fornitura sarà aggiudicata per ciascun lotto/sub posizione , al concorrente che, sommati i punteggi  attribuiti in sede di valutazione qualitativa e di prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

La disponibilità da parte del concorrente della più ampia gamma di prodotti rientranti nel l’eventuale range  di misure indicato, o con i requisiti prestazionali/funzionali più idonei a soddisfare le esigenze degli utilizzatori,  può rappresentare vantaggi di carattere operativo e potrà essere, quindi, oggetto di una qualificazione nella attribuzione dei punteggi di qualità e/o di idoneità.

Le misure riportate sono indicative e possono variare minimamente da ditta a ditta .
L’eventuale indisponibilità di alcune misure e nel caso specifico del lotto n° 1, il tipo senza sito a Y o con sito a Y, richiesti non rappresenta una condizione di perentoria esclusione del concorrente. Infatti, sarà facoltà della Commissione tecnica valutare complessivamente  la copertura delle esigenze terapeutiche/diagnostiche in base alle misure presentate.

Per ciò che concerne la verifica delle caratteristiche tecniche richieste/esplicitate dal capitolato, si farà riferimento non solo alle specifiche tecniche indicate, ma anche al grado dei requisiti prestazionali e funzionali posseduto dai prodotti presentati .
I punteggi relativi alla qualità  saranno attribuiti dalla Commissione Tecnica; il verbale  con la valutazione di qualità  attribuita, corredato di esauriente relazione per  quei prodotti che verranno dichiarati non idonei, sarà trasmesso dalla Commissione alla Struttura complessa Provveditorato - economato entro e non oltre il giorno precedente a quello fissato per l’apertura delle offerte economiche.
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in giorni successivi a quello di apertura delle offerte economiche, per consentire al Provveditorato ed alla Commissione Tecnica eventuali verifiche di competenza. La graduatoria per l’aggiudicazione di ogni singolo  lotto, sarà quindi stilata successivamente alle verifiche indicate, fatte salve le  eventuali verifiche sulla congruità dell’offerta.

ART 9  ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere eseguita nella quantità di volta in volta richiesta dall’Amministrazione con buoni d’ordine o modelli conformi in uso e avverrà   presso  i magazzini e nelle località di questa ASL espressamente indicate nei buoni di ordinazione. 
Le operazioni di scarico dei prodotti direttamente  nei magazzini ASL, devono essere effettuate dal personale utilizzato dalla Ditta per la consegna.
La consegna dei prodotti, presso la farmacia e/o magazzino, secondo quanto indicato nel buono di ordinazione, dovrà avvenire, salvo diversa disposizione, ENTRO 5 giorni lavorativi  (e in casi di urgenza ENTRO  48 ORE)  dalla data  dell’ordine.
Le bolle di consegna devono riportare, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, anche le seguenti indicazioni:
•	Luogo di consegna;
•	Numero e data dell’ordine;
•	Numero di lotto di produzione dei singoli prodotti;
In mancanza di tali dati i prodotti potranno essere respinti al mittente senza che il fornitore possa avanzare obiezione alcuna.
Il fornitore deve altresì garantire, anche durante le fasi di trasporto, rigorosa osservanza di modalità idonee alla perfetta conservazione dei prodotti secondo anche quanto specificato all’art 3 del presente capitolato.

ART 10 CONTROLLO SULLA FORNITURA

Tutte le singole confezioni dei prodotti inviati devono essere sigillate  in modo tale da lasciare traccia, se manomesse.
Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dalle strutture cui il materiale è di volta in volta destinato; la firma all’atto del ricevimento dei prodotti indica solo la rispondenza tra il  numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna.
La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata,  successivamente, presso il Magazzino ASL e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore.
Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti ed il fornitore sarà tenuto a ritirarli a proprie spese ed a provvedere all’immediata sostituzione.

ART. 11 PENALI

In caso di mancata fornitura o anche solo di ritardi nelle consegne, qualora il soggetto aggiudicatario non rispettasse i termini concordati, l’ASL applicherà una penale a carico del fornitore inadempiente fino al 5% dell’importo della merce non consegnata e per ogni giorno di ritardo. Tale penale sarà detratta dalla cauzione in possesso o dalle fatture in corso di liquidazione. Il soggetto aggiudicatario dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato dalla ASL.
Oltre il 10° giorno solare di ritardo non giustificato da nessun atto ufficiale, l’amministrazione avrà diritto di risolvere il contratto ed effettuare l’aggiudicazione al secondo aggiudicatario, addebitando gli eventuali oneri aggiuntivi alla Ditta inadempiente.
Per particolari esigenze legate alla continuità terapeutica, qualora si verifichino episodi quali quelli sopra individuati, l’ASL si riserva di acquistare il prodotto non fornito presso altri fornitori (per es. grossisti) addebitando i maggiori oneri alla Ditta inadempiente che dovrà provvedere ad emettere nota di accredito di pari importo.

ART. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l’ASL avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1454 Cod.Civ., provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio della ASL.
In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del soggetto aggiudicatario, l’ASL avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dell’appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

ART. 13 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’ASL potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell’art. 1456 del Codice Civile “ Clausola risolutiva espressa”, nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:
•	mancata presentazione entro i termini dell’eventuale documentazione richiesta;
•	fornitura non più corrispondente a quanto offerto in sede di gara;
•	fornitura di prodotti rivelatisi in fase di utilizzo qualitativamente insoddisfacenti, ed il cui uso abbia avuto ripercussione sulla normale attività chirurgica e diagnostica dei reparti della ASL;
•	nel caso di cessione o subappalto non autorizzati da questa Azienda;
•	per tentativo  di  frode;
•	nel caso in cui, dopo due formali richiami, la ditta non rispetti il termine di consegna della merce;
•	nel caso in cui l’ASL sia stata costretta a richiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna e la ditta aggiudicataria non abbia provveduto o la partita sostituita, abbia dato luogo a reclami;
•	quando nel corso dell’appalto, per la terza volta si sia dovuto richiamare la ditta all’osservanza degli obblighi assunti in dipendenza dell’appalto della fornitura;
•	in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
•	per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte della ditta, della dichiarazione con la quale la ASL comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.
Nei casi sopra indicati la ditta aggiudicataria sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l’Azienda deve sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere intestate a: ASL n. 5 “Spezzino” Via XXIV Maggio, 139 – 19124 La Spezia.
La fornitura risulta finanziata con i normali mezzi del bilancio dell’Azienda.
Ai sensi della normativa vigente, il termine di pagamento è di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, oltre tale termine applicazione del tasso di interesse pari al BCE senza maggiorazioni.

ART. 15 REVISIONE PREZZI

I prezzi preposti saranno soggetti a revisione annuale, da effettuarsi ai sensi dell’art. n. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura.

ART.  16 DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, la Ditta partecipante dovrà indicare nelle relazioni tecniche e nell’offerta economica, la parte della fornitura che intende eventualmente appaltare a terzi, fino ad un massimo del 30% dell’intera fornitura.
Qualora le Ditte partecipanti non indicano nell’offerta la parte dell’appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi, è espressamente vietato alla Ditta aggiudicataria cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, parte della stessa, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione appaltante.

ART. 17 MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell’Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d’appalto.
L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura in oggetto, in particolare in presenza di offerte che superino le previsioni di spesa dell’Ente, senza che le Ditte possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.

ART. 18 SPESE

Sono a carico della ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei confronti della ASL, tutte le spese relative al contratto, sia maturate all’atto dell’aggiudicazione, che successivamente.

ART. 19 FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l’Azienda ASL e la ditta aggiudicataria in ordine all’esecuzione del contratto sarà competente il Tribunale della Spezia.

ART. 20 NORME DI RINVIO.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Gara, si farà riferimento alla legislazione italiana e comunitaria vigente in materia.

per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

IL RESPONSABILE DELLA
S.C. PROVVEDITORATO E ECONOMATO
(DOTT. MARCO TORRINI)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cod. civ. si intendono specificatamente approvati gli artt. 4 - 8 – 10 - 11 – 12 – 15 – 16 - 18.

per la Ditta offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

SCHEDA - A
CARTA DI IDENTITA’ DEL FORNITORE
(Non valida ai fini dell’assegnazione del punteggio)

RAGIONE SOCIALE ……………………………………………………………………………

SEDE LEGALE …………………………………………… ……………………………..…….

CODICE FISCALE …………………………………………… ……………………………….

PARTITA IVA …………………………………………… ……………………………………..

TELEFONO …………………………………………… ……………………………………….

TELEFAX …………………………………………… …………………………………………

E – MAIL  …………………………………………… …………………………………………

RAGIONE SOCIALE di chi emette la fattura ………………………………………………………………………

NOME DEPOSITO ………………………………………………………………………………………………………

INDIRIZZO …………………………………………………………….	Tel …………………………….…….. 

Fax……………………………..             Linea telefonica verde……………………………..

LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore)

SCHEDA - B
DOCUMENTAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE

 Da compilarsi in ogni sua parte (  se del caso, utilizzare una scheda unica per tutta la fornitura  o una singola  per ogni lotto) 

LOTTO/I: |________________| 
PRODOTTO /I    ..................................................................................................................                                                        
                           …………………………………………………………………………………...
                           …………………………………………………………………………………..
     
DOCUMENTAZIONI scientifiche presentate,  ELENCO INDICE:

1)..............................................................................................................................
2).............................................................................................................................
3)..............................................................................................................................
4)..............................................................................................................................
5)..............................................................................................................................
6)..............................................................................................................................
7)..............................................................................................................................
8)..............................................................................................................................
9)..............................................................................................................................
10)............................................................................................................................
11)............................................................................................................................
12)............................................................................................................................
13)............................................................................................................................
14)............................................................................................................................
15)..….......................................................................................................................

Nota: i lavori pubblicati in lingua straniera ,dovranno , preferibilmente, essere presentati  in versione tradotta  in Italiano

LA DITTA

(timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore)

SCHEDA - c     SERVIZIO POST VENDITA
Da compilarsi in ogni sua parte (  se del caso, utilizzare una scheda unica per tutta la fornitura  o una singola  per ogni lotto)  e  barrare le caselle che interessano

1)- L’ Azienda è dotata di una RETE DI INFORMAZIONE-ASSISTENZA?                               |_SI_|  |_NO_|
            se SI, indicare:

-	DIRETTORE MEDICO/TECNICO : Cognome e Nome …………………………….. Tel ……………….
-	PRESENZA DI INFORMATORE/I SCIENTIFIC0/I NELLE ZONE INTERESSATE ALLA FORNITURA                                                                                                                     
                                                                                                                                                |_SI_|  |_NO_|                                                                                                                                                                                                                                      
       Se SI, indicare:
Cognome e nome  ……………………………………………………………………………………………..   
Indirizzo …………………………………………………. Tel ……………………………….……………….

2) La Ditta mette a disposizione ACCESSI BIBLIOGRAFICI  informatizzati per eventuali richieste:                   
                                                                                                                                                      |_SI_|  |_NO_|

            Se SI, indicare quali banche dati sono messe a disposizione, i tempi di risposta e le modalità di  
            accesso: ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La ditta si impegna a:

3)  RITIRARE I PRODOTTI (in caso di mancato utilizzo) che abbiano una validità residua superiore o pari ad 1/3 della validità complessiva , correttamente conservati                                                             |_SI_|  |_NO_|                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
•	Note ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
		                                                                                                                                              
4)    CONSEGNARE I PRODOTTI ENTRO 24 ORE in caso di eccezionale urgenza              |_SI_|  |_NO_|

Se SI, indicare se esiste un canale preferenziale per la ricezione degli ordini:
Destinatario ………………………………………   Indirizzo ………………………………………………………… 
Tel. …………………………………………………. Fax ………………………………………………………………

5)  Il Fornitore  prevede un CONTROLLO QUALITATIVO (corrispondenza  scadenze, n° di lotto, ecc.) nella fase di spedizione al cliente dei prodotti ?	                                                             |_SI_|  |_NO_|
                                                                                                                                                   
Se SI, indicare :
 per singola spedizione al singolo cliente e su ogni tipologia di prodotto.
 a campione sul totale delle spedizioni avvenute in un certo intervallo di tempo ma su ogni tipologia di prodotto.
 a campione sul totale delle spedizioni avvenute in un certo intervallo di tempo ma su un campione di tipologie di prodotto
  altro (specificare) …………………………………………………………………………………………………….

Data ……………………

LA DITTA
(timbro e firma del legale rappresentante o suo procuratore)

SCHEDA - D
REQUISITI SPECIFICI (manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali o  funzionali)
       ( Riservato alla Commissione Tecnica) 

Facilità di utilizzo	
Semplificazione procedure	
Adattabilità a parti anatomiche	
Innovazioni tecniche sotto il profilo rischio/beneficio	
Adattabilità ai protocolli in uso	
Affidabiità e precisione del sistema	
Compliance del paziente	
Requisiti prestazionali/funzionali	
Confezionamento	
Altro	

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 1
&)CATEGORIA:  AGHI PER INFUSIONE e PRELIEVO
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi per sistemi impiantabili
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi di Huber   ( Con sito a “Y” e  Senza  sito a “Y”)
Aghi sterili, monouso, curvi a 90°, con alette di fissaggio, con e senza sito a Y .

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità
	Posiz. 1) Misure: 19 G x 25 mm circa 	
Pezzi: 130  con sito a Y	

Posiz. 2) Misure: 20 G x 25 mm  circa 	
Pezzi: 100   con sito a Y	

Posiz. 3) Misure: 20 G x 19 mm circa	
Pezzi: 1.000  con sito a Y	

Posiz. 4) Misure: 22 G x 25 mm circa	
Pezzi: 200  con sito a Y	

Posiz. 5) Misure: 22 G x 19 mm circa	
Pezzi: 600  con sito a Y   	

Posiz. 6) Misure: 22 G x 25 mm   circa	
Pezzi: 130   senza sito Y	

Campionatura = 10 pezzi con  sito Y e 10 pezzi senza sito Y)	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 2
&)CATEGORIA:  AGHI PER INFUSIONE e PRELIEVO
&) SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi e sistemi per prelievo da flacone
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: dispositivi per ricostruzione/solubilizzazione di  farmaci antiblastici
Sterili, monouso,per la solubilizzazione di farmaci antiblastici iniettabili.
Dotati di perforatore,filtro per evitare la nebulizzazione del soluto ed attacco luer lock per siringa.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità	Posiz.1) Misura standard	
Pezzi : 1.200	

Campionatura = 10 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 3
&)CATEGORIA: AGHI PER ANESTESIA - SPINALE E PERDURALE 
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi e kit  spinale   -  AGHI PUNTA QUINKE
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi punta Quinke 
Aghi sterili, monouso, mandrinati, non siliconati, con base ed impugnatura in materiale plastico trasparente per poter identificare il flusso del liquido spinale.
Il mandrino, con punta a smussatura appropriata,  di pari lunghezza dell’ago, deve scorrere senza attrito lungo tutta la sua lunghezza ed ,preferibilmente, essere minuto di indicatore che segnali la posizione per permettere l’allineamento  della punta dell’ago a quella del  mandrino.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità
	
Posiz.1) Misure: 18 G x 90 mm circa	
Pezzi : 700 	

Posiz. 2) Misure: 20 G x 90 mm circa	
Pezzi : 200 	

Posiz. 3) Misure: 22 G x 90 mm circa 	
Pezzi : 600 	

Posiz.4) Misure:  25 G x 90 mm circa	
Pezzi : 200 	

Posiz.5) Misure: Ulteriori  misure varie	
Pezzi : 200   	

Campionatura = 10 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 4
&)CATEGORIA: AGHI PER ANESTESIA - SPINALE E PERDURALE 
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi e kit  spinale  - AGHI PUNTA  A MATITA
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi punta a matita  
Sterili, monouso, con introduttore, punta atraumatica a matita assolutamente priva di bordi taglienti per poter divaricare le fibre della dura madre e ridurre  al minimo il rischio di sezione delle stesse. 
Dotati, in prossimità della punta, di una idonea apertura laterale . Tale foro, durante l’introduzione,  deve rimanere chiuso dal mandrino ed inoltre la sua forma , dimensioni e dislocazione devono  consentire una facile e corretta iniezione di anestetico nello spazio subaracnoideo.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità
	
Posiz.1) Misure: 25 G x 90 mm circa	
Pezzi : 4.500 	

Posiz. 2) Misure: 27 G x 90 mm circa	
Pezzi : 1.500 	

Posiz. 3) Misure: 25 G x lunghezza superiore a 10 mm	
Pezzi : 250 	

Posiz.4) Misure: 27 G x lunghezza superiore a 10 mm	
Pezzi : 250 	

Campionatura = 10 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 5
&)CATEGORIA: AGHI PER ANESTESIA - SPINALE E PERDURALE 
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi e kit  spinale  - AGHI PUNTA  A MATITA   A SEZIONE 
                                                           VARIABILE
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi punta  a matita   a sezione variabile
Sterili, monouso, con introduttore,con punta atraumatica a sezione variabile assolutamente priva di bordi taglienti per poter divaricare le fibre della dura madre e ridurre  al minimo il rischio di sezione delle stesse. 
Dotati, in prossimità della punta di una idonea apertura laterale . Tale foro, durante l’introduzione,  deve rimanere chiuso dal mandrino ed inoltre la sua forma , dimensioni e dislocazione devono  consentire una facile e corretta iniezione di anestetico nello spazio subaracnoideo. 

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità
	
Posiz.1)
 Misure: 
22/27 G x 140 mm circa
22/27 G x 100 mm circa
22/27 G x   90 mm circa	

Pezzi unitari totali: 300	

Campionatura = 10 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 6
&)CATEGORIA: AGHI PER ANESTESIA - SPINALE E PERDURALE 
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi e kit  perdurale - AGHI DI TOUHY
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi di Touhy
Sterili, monouso, mandarinati, con cannula provvista di riferimenti di misurazione. 
Base in materiale plastico, con alette fisse o staccabili.
La punta dell’ago deve essere opportunamente arrotondata  e incurvata e tale da permettere di praticare precise punture nello spazio peridurale con il minimo rischio di perforazione  della dura madre.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità	
Posiz.1) Misure: 18 G x 80 mm circa e altre misure varie	
Pezzi unitari totali: 800	

Campionatura = 10 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 7
&)CATEGORIA: AGHI PER ANESTESIA - SPINALE E PERDURALE 
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi e kit  per anestesia combinata perdurale e spinale
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Set per anestesia perdurale continua
Sterile,monouso ,contenente ,indicativamente, i seguenti componenti:
- siringa L.O.R.
- ago Tuohy G 16 e/o 18;
- catetere di lunghezza 100 mm circa, con presenza di fori almeno laterali;
- filtro;
- connettore;
- ago spinale sterile, monouso, con introduttore, con punta a matita atraumatica, assolutamente priva di bordi taglienti per poter divaricare le fibre della dura madre e ridurre  al minimo il rischio di sezione delle stesse. 
Dotato, in prossimità della punta, di una idonea apertura laterale . Tale foro, durante l’introduzione,  deve rimanere chiuso dal mandrino ed inoltre la sua forma , dimensioni e dislocazione devono  consentire una facile e corretta iniezione di anestetico nello spazio subaracnoideo.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità	
Posiz.1) Misure: già indicate	
Pezzi: 200	

Campionatura = 5 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 8
&)CATEGORIA: AGHI PER ANESTESIA - SPINALE E PERDURALE 
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi e kit  per blocco di plesso
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Ago “punta atraumatica” per anestesia di plesso a ricerca elettrica
Ago a punta atraumatica sterile, monouso, rivestito di materiale elettroisolante  e tale da permettere l’emissione di impulsi elettrici solo a livello della punta e la stimolazione a circa 2 mm dal plesso nervoso interessato. Tali requisiti  devono essere ampiamente documentati con l’invio di schede o certificazioni specifiche. 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire, a titolo gratuito,  apparecchi dedicati per elettroneurostimolazione di cui al paragrafo successivo, e dovrà assicurare la loro manutenzione e il loro perfetto funzionamento  per tutto il periodo della fornitura. 

Apparecchi per elettrostimolazione dedicati,a titolo gratuito: 
Almeno 3 per la  U.O. Rianimazione della Spezia  + 2 per Centro Antalgico della Spezia + 1 per Rianimazione Sarzana.
Tale apparecchio  dovrà possedere le seguenti caratteristiche di massima:
-	funzionare sia  a corrente elettrica di rete che a batteria;
-	generare impulsi riproducibili per frequenza, ampiezza ed intensità;
Ad apparecchio in funzione si devono  poter impostare e regolare i parametri di uso sopra specificati.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e 
Quantità 	
Posiz.1)  Misure: 22 G x 50 mm circa	
Pezzi : 300 	

Posiz. 2) Misure: 22 G x 70 mm circa	
Pezzi : 300	

Posiz. 3) Misure: 24 G x 35 mm circa	
Pezzi : 500	

Posiz.4) Misure: Altre misure varie	
Pezzi totali: 200	

Apparecchi per elettrostimolazione gratuiti	
Pezzi : 6	

Campionatura = 10 pezzi + depliant apparecchio stimolatore o apparecchio da restituire 	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 9
&)CATEGORIA: AGHI PER ANESTESIA - SPINALE E PERDURALE 
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi e kit  per blocco di plesso
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Ago a “punta tagliente”  per anestesia di plesso a ricerca elettrica
Ago a “punta tagliente”, sterile,monouso rivestito di materiale elettroisolante  tale da permettere l’emissione di impulsi elettrici solo a livello della punta e la stimolazione a circa 2 mm dal plesso nervoso interessato. Tali requisiti  devono essere ampiamente documentati con l’invio di schede o certificazioni specifiche. 
La ditta aggiudicataria dovrà fornire, a titolo gratuito, apparecchi dedicati per elettroneurostimolazione di cui al paragrafo  successivo,e dovrà assicurare la loro manutenzione e il loro perfetto funzionamento  per tutto il periodo della fornitura. 

Apparecchi per elettrostimolazione dedicati,a titolo gratuito:
Almeno 1 per la  Rianimazione Sarzana. 
Tale apparecchio  dovrà avere le seguenti caratteristiche di massima:
-	funzionare sia  a corrente elettrica di rete che a batteria;
-	generare impulsi riproducibili per frequenza, ampiezza ed intensità;
Ad apparecchio in funzione si devono  poter impostare e regolare i parametri di uso sopra specificati.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità 	
Posiz.1) Misure: varie	
Pezzi  totali: 500	

 Apparecchi per elettrostimolazione gratuiti	
Pezzi unitari totali: almeno 1	

Campionatura = 5 pezzi + depliant apparecchio stimolatore o apparecchio da restituire	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 10
&)CATEGORIA: AGHI PER ANESTESIA - SPINALE E PERDURALE 
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  aghi e kit  per blocco di plesso
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Set per anestesia plessica continua 
Sterile, monouso, ago con punta ellittica per la ricerca di plesso e nervo, isolato con cannula o mandrino per incannulazione di plesso e tronco nervoso. Catetere perinervoso da lasciare in sede. Dotato di filtro per somministrazione di farmaci.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità 	
Posiz.1) Misura: standard 	
Pezzi  500	

Campionatura = 5 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL
SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 11
&)CATEGORIA: AGHI PER PROCEDURE VARIE
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI: aghi per alcolizzazione
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi per alcolizzazione epatica
Ago di Chiba, sterile, monouso, con caratteristiche da permettere una diffusione uniforme del farmaco somministrato a livello epatico. Deve presentare: 
- cannula con fori o fessure contrapposti in numero sufficiente e di diametro idonei;
- punta conica chiusa;
- tratto con marker ecogeno;
- fermo di profondità preferibilmente regolabile per il controllo del posizionamento

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità 	
Posiz.1) 
Misure: 
20 G x 100 mm circa
20 G x 150 mm circa
21 G x 100 mm circa    
22 G x 150 mm circa  

Pezzi unitari totali: 100	

Campionatura = 5 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 12
&)CATEGORIA: AGHI PER PROCEDURE VARIE
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI: aghi per colangiografia  a cielo aperto
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi per colangiografia a cielo aperto
Sterile, monouso, in materiale plastico ,in set. Dotati di prolunga e rubinetto o altro sistema di chiusura/derivazione.
L’ago deve essere provvisto di angolatura nella parte distale e presentare una punta olivare o di altra forma idonea
Deve essere fornito ,eventualmente anche separatamente, un introduttore ad ago cannula di idoneo diametro per i casi di impiego percutaneo sotto visione laparoscopica.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità 	
Posiz.1) Misure: - Aghi: 30 cm circa di lunghezza 
                          - Introduttori	
Pezzi unitari totali: 300  + 100 introduttori	

Campionatura = 5 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 13
&)CATEGORIA: AGHI PER PROCEDURE VARIE
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI: aghi per galattografia
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi per galattografia
In set sterile, monouso,  per galattografia, per l’iniezione del mezzo di contrasto.
Completo, indicativamente, di dilatatori e siringa. 

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità 	
Posiz.1) Misura: standard	
Pezzi : 15	

Campionatura = 2 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 14
&)CATEGORIA: AGHI PER PROCEDURE VARIE
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI: aghi per infusione ossea e vertebroplastica
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi per infusione intraossea
Aghi sterili monouso, utilizzati per infusione intraossea nella tibia. Dotati di attacco luer lock prossimale per linee infusionali/siringhe.   

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità 	
Posiz.1) Misure: 18 G e lunghezza regolabile da 15 a 40 mm, circa.	
Pezzi : 20	

Campionatura = 2 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL
SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 15
&)CATEGORIA: AGHI PER PROCEDURE VARIE
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI: aghi per localizzazione dei noduli  mammari
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi per localizzazione dei noduli  mammari
Aghi da reperage mammario ecoguidato/mx guidato, sterili, monouso, per procedure ecografiche. Devono presentare uncini fissatori  in numero , posizione  e forma idonei 

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità	
Posiz.1) Misure: 21G  in lunghezze nel range da 60 mm a 100 mm, circa
	
Pezzi  totali: 50	

Campionatura = 5  pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL
SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 16
&)CATEGORIA: AGHI PER PROCEDURE VARIE
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  altri aghi  (per centesi)
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi per aspirazione cisti ovariche
In set sterile monouso, da utilizzare sotto controllo ecografico,composto indicativamente da:
- ago mandrinato con attacco luer lock,per svuotamento 
- catetere esterno, con attacco luer lock,  in materiale plastico idoneo  con foro laterale distale per svuotamento ulteriore 

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
	
Misure
e
Quantità 	
Posiz.1) 
Misure: 
18 G x 200 mm circa
19 G x 200 mm circa
21 G x 200 mm circa

Pezzi  totali: 50	

Campionatura = 2 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL

SCHEDA E - PRODOTTI RICHIESTI 

LOTTO n° 17
&)CATEGORIA: AGHI PER PROCEDURE VARIE
&)SOTTOGRUPPO PRODOTTI:  altri aghi  (per centesi)
Sezione 1:                                                              RICHIESTO	

Descrizione 	Titolo: Aghi di Chiba per amniocentesi
Sterili, monouso, centimetrati ,con cannula a pareti sottili e mandrino estraibile.
Provvisti di un sistema di blocco corsa per la misurazione della lunghezza di penetrazione, con punta possibilmente dotata di marker ecogeno.

Confezione 
Primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni  accidentali,  e confezionati in confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari.
Etichette
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Misure
e
Quantità 	
Posiz.1) 
Misure:
21 G x 100 mm circa
21 G x 150 mm circa	

Pezzi totali: 400	

Campionatura = 5 pezzi	
Sezione 2:  da compilare da parte della ditta  partecipante
DITTA PARTECIPANTE: ………………………………………………………………………….. 
PRODOTTO OFFERTO	PRODOTTI OFFERTI	

Denominazione prodotto
 (1)
	Fabbricante (2)	Codice prodotto attribuito dal fabbricante
(3)	Fornitore
 (4)	Codice   prodotto attribuito dal fornitore (5)	Misure
(**)	C= campionato
D= disponibile
(***)	Classif. C.N.D.
(6)	

								

								

Timbro e Firma leggibile
del legale rappresentante dell’Azienda

Legenda:
La Sezione 2 deve essere compilata dalla azienda partecipante alla gara.

(1)-  Nome commerciale, modello del prodotto  presenti sul catalogo ufficiale; 
(2) - Denominazione del fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ;
(3) - Codice commerciale del  prodotto attribuito dal fabbricante ;
(4)-  Denominazione del fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante);
(5)-  Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito  
       dal fabbricante);
(6)-  Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione.
 (**)  Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) campionate e/o disponibili e offerte . 
(***) Specificare col simbolo ( C ) se la misura/prodotto è stata/o campionata/o o col simbolo ( D ) se disponibile e , comunque,offerta/o.
&) Informazioni  identificative ad uso esclusivo interno  ASL