## Foglio3
Modulo presentazione offerta economica ELENCO 3 D.M. 332/1999
DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI | Sconto % | Prezzo Netto
AUSILI PER INIEZIONE ISO 03.21
CODICE ISO
Microinfusore per terapia ferrochelante nelle malattie da accumulo patologico di ferro (thalassemia) | 3:21 | 4
Caratteristiche tecniche:
alimentazione a batteria
dispositivi di controllo e sicurezza sulla operatività dei circuiti
AUSILI PER MANGIARE E BERE ISO 15.09
DESCRIZIONE | CODICE ISO
Apparecchio alimentatore | 15:09 | 1
APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO ISO 18.30 - (MONTASCALE)
DESCRIZIONE | CODICE ISO
MONTASCALE MOBILE A CINGOLI | 18.30.12.003 | 23
E’ indicato per soggetti totalmente non deambulanti dimoranti abitualmente in edifici sprovvisti di ascensore idoneo, serviti da scale non superabili mediante l’installazione di una rampa di cui al D.M. Lavori Pubblici 14 agosto 1989, n. 236; oppure per il superamento di barriere architettoniche interne all’abitazione.
L’indagine sociale preventiva dovrà attestare l’assoluta indispensabilità di tale dispositvio.
Caratteristiche:
- struttura in metallo recante cingoli dentati in gomma;
parte superiore smontabile o riducibile con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina.
- Leva di comandi avanti e indietro, pulsante di stop e chiave di arresto;
- Motore a corrente continua a bassa tensione; batteria, caricabatteria e indicatore della carica compresi;
- Possibilità di superare pendenze fino a 35° (indicatore compreso);
- Autonomia di salita e discesa fino a dieci piani;
- Carico utile a 130 kg.;
- Garanzia 24 mesi
MONTASCALE A RUOTE | 18.30.12.006 | 1
Ha la stessa descrizione del precedente
Caratteristiche
- struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza o con poltroncina incorporata all’intelaiatura;
- movimentazione con ruote gommate munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm. (a richiesta fino a 24 cm.)
- dispositivo di inserimento automatico del freno a motore;
- motore a bassa tensione;
- accumulatore e carica batterie;
- autonomia a moto continuo su scale non inferiore a 10 piani;
- comandi elettrici di salita e di discesa;
- portata massima di 120 kg.;
- garanzia 12 mesi
IMPORTO TOTALE DEL LOTTO
IMPORTO DEL SERVIZIO
IMPORTO GLOBALE

## Foglio1
Modulo presentazione offerta economica ELENCO 1 D.M. 332/1999
DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI | Sconto % | Prezzo Netto
STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA PRONA
È indicato nel caso in cui non è possibile il caricamento del peso sugli arti inferiori o in cui
è necessaria la sua programmazione graduale.
Consente il posizionamento del soggetto neuromotuleso nell’inclinazione opportuna per
agevolare l’utilizzo degli arti superiori ed il coordinamento oculo-manuale e per indurre
atteggiamenti controllati di estensione del tronco e del capo.
Caratteristiche:
struttura con possibilità di regolazione della inclinazione
- spinta regolabile in altezza e in larghezza
- appoggi per tronco e ginocchia imbottiti e rivestiti in materiale lavabile, regolabili in
altezza per adeguarsi alle dimensioni del paziente;
- sella divaricatrice per sostegno pelvico regolabile in altezza;
- poggiapiedi regolabili in altezza e larghezza
- modello con sistema di fissaggio al tavolo | 03.48.21.003 | 0
- modello con base di appoggio a terra e sistema di inclinazione incorporato | 03.48.21.006 | 1
Modello con base di appoggio in terra e sistema di inclinazione incorporato e con appoggio
ventrale e delle gambe continuo, che consente lo scarico completo delgi arti inferiori | 03.48.21.009 | 0
STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA ERETTA
È indicato quando si renda necessaria la ricerca attiva della posizione eretta con l’ausilio di
sostegni alle ginocchia, o presa pelvica e fermapiedi
Caratteristiche:
- modello con struttura verticale regolabile in altezza, con pedana e presa e supporto per le
ginocchia imbottiti e regolabili | 03.48.21.033 | 0
- modello con struttura a telaio avvolgente, con pedana antiribaltamento, appoggiamani e
sostegno mobile ai glutei per consentire l’accesso del soggetto e il posizionamento auton. | 03.48.21.036 | 4
STABILIZZATORE PER STATICA IN POSTURA SUPINA
E' indicato nel caso in cui non sono possibili il controllo della posizione eretta ed il
caricamento totale del peso del corpo sugli arti inferiori, ed è necessaria la loro
programmazione graduale mediante variazione progressiva dell’inclinazione, mediante
variazione progressiva dell’inclinazione, partendo dalla posizione orizzontale supina sino a
giungere alla posizione verticale.
Caratteristiche:
- struttura di sostegno in acciaio con regolazione graduale dalla posizione orizzontale a
quella verticale;
- base di appoggio a terra munita di 4 ruotine piroettanti di cui due con freno;
- piano di appoggio imbottito e rivestito di materiale lavabile dotato di cinghie per il
fissaggio del tronco, del bacino e delle ginocchia;
- tavolo avvolgente regolabile;
- poggiapiedi regolabile in altezza | 03.48.21.063 | 0
- modello come sopra con telaio pieghevole | 03.48.21.066 | 0
- modello come sopra con regolazione della inclinazione con vite senza fine e volantino
Indicato per persone di peso superiore a 70 kg ed altezza superiore a 170 cm | 03.48.21.069 | 0
AGGIUNTIVI:
possono essere prescritti ove non già compresi nelle caratteristiche dell'ausilio di base
Tavolo da lavoro e per appoggio arti superiori posizionabili a diverse altezze(escluso stabilizzatore per statica in postura supina) | 03.48.21.103 | 3
Tavolo da lavoro e per appoggio arti super. posizionabili a diverse altezze e con inclinazione regolabile | 03.48.21.106 | 3
Regolazione della prono-supinazione del piede | 03.48.21.109 | 1
Regolazione intra ed extra rotazione del piede | 03.48.21.112 | 1
Regolazione della flesso-estensione del piede | 03.48.21.115 | 0
Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm
Sostegno o presa regolabile per il tronco | 03.48.21.118 | 2
Quattro ruote piroettanti diametro minimo 80 mm di cui almeno due con freno (escluso per supino) | 03.48.21.121 | 1
Regolazione servoassistita da pistoneoleodinamico | 03.48.21.124 | 1
Regolazione servoassistita da motore elettrico abassa tensione, con telecomando, batteria e caricabatteria | 03.48.21.127 | 0
Regolazione servoassistita da pistone a gas | 03.48.21.136 | 0
NOTA : Queste tre regolazioni sono alternative fra loro e applicabili allo stabilizzatore per
postura supina. Sono indicate per persone di peso superiore a 70 kg e di altezza superiore a
cm 170,solo nel caso siano necessarie numerose movimentazioni ripetute.
STABILIZZATORE MOBILE IN POSTURA ERETTA
Ha la stessa funzione dello stabilizzatore corrispondente, con la variante di consentire
anche una mobilità autonoma. È indicato per bambini che non hanno consolidato la stazione
eretta e hanno sufficiente capacità di spinta agli arti superiori.
Caratteristiche:
- struttura a guscio che consenta il mantenimento e la stabilizzazione della postura eretta,
con la possibilità di variazione dell’angolo di inclinazione;
- due ruote grandi per l’autospinta;
- Pedana di stabilizzazione con sistema di bloccaggio per i piedi
- misura piccola per bambini sino a cm. 94. | 03.48.21.081 | 0
NOTA
Per le misure superiori si applica il criterio della 'riconducibilità. Non è ammessa la
ripetibilità della fornitura.
AGGIUNTIVI
- dispositivo di freno (al paio) | 03.48.21.201 | 2
- sostegno per arto superiore (al paio) | 03.48.21.204 | 1
- divaricatore | 03.48.21.207 | 1
STABILIZZATORE DEAMBULATORE IN POSIZIONE ERETTA
È indicato nei casi in cui il soggetto non 'deambulante ha un sufficiente controllo della
parte superiore del corpo, il movimento di 'inclinazione e rotazione della testa e degli arti
superiori imprime alla pedana, di cui è dotato, un 'movimento alternato nella direzione
È costruito con componenti predisposti 'direttamente adattati e personalizzati sul
soggetto.
Caratteristiche:
- struttura in lega leggera con sostegno del tronco 'e delle ginocchia e con fissaggio ai piedi
- appoggio al terreno tramite due pedane mobili 'fulcrate su cuscinetti.
NOTA:
Per consentire la stazione eretta a pazienti con gravi instabilità, questo ausilio può essere
integrato da ortesi del tronco, mutandine pelviche, ortesi degli arti inferiori.
TRICICLI A PEDALE ISO 12.18.06 | CODICE ISO
TRICICLO A PEDALE | 12.18
È caratterizzato da un apposito telaio terminante
con un assale trasversale alle cui estremità sono
sistemate due ruote grandi che garantiscono la
stabilità laterale:
- con movimento su ruota fissa o libera | 12.18.06.003 | 0
- come sopra con telaio modulare per l’adattamento personalizzato | 12.18.06.006 | 1
AGGIUNTIVI
Divaricatore imbottito fra sella e manubrio | 12.18.21.103 | 0
Spalliera concava avvolgente a cinghia | 12.18.21.106 | 1
Staffa con impronta piede e allacciatura | 12.18.21.109 | 1
Sostegno per caviglia regolabile | 12.18.21.112 | 0
Sostegno per avambraccio | 12.18.21.115 | 0
Cambio a tre velocità | 12.18.21.118 | 0
Pedivella con lunghezza regolabile (al paio) | 12.18.21.121 | 1
Trazione con differenziale | 12.18.21.124 | 1
CARROZZINE AD AUTOSPINTA ISO 12.21 | CODICE ISO
CARROZZINE PIEGHEVOLI | 12.21
CARROZZINE PIEGHEVOLI AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE
POSTERIORI
A prevalente uso interno
Caratteristiche:
- telaio pieghevole;
- due ruote grandi posteriori Ø max 650 mm. provviste di corrimano;
- due ruote piccole piroettanti Ø max 200 mm.
- freni di stazionamento;
- fiancate fisse e braccioli imbottiti;
- schienale e sedile in materiale lavabile;
- sedile di larghezza da cm. 38 a cm. 45;
- pedane regolabili. 22.51.111 12.21.06.033 698.100 | 12.21.06.033 | 0
Con telaio stabilizzante
Il telaio è costruito in modo da assicurare una 'buona stabilizzazione anche sui fondi stradali
accidentati.
Caratteristiche identiche alla precedente tranne: il 'telaio, le ruote grandi con gommatura
pneumatica, braccioli estraibili, pedane con 'rotazione antero-posteriore. Fiancate ribaltabili
o estraibili.
Modello per bambini con sedile inferiore a cm. 38 | 12.21.06.036 | 0
Modello per adulti con sedile compreso tra cm. 38 e cm. 45 | 12.21.06.039 | 203
Di transito (manovrabile dall’accompagnatore)
È costruita con riduzione di ingombri e con ruote grandi di diametro minore della preceden.
per consentire il passaggio attraverso aperture anguste come quelle di alcuni ascensori,
uffici, bagni ed è facilmente riducibile per agevolarne il 'trasporto in auto.
Caratteristiche
- fiancate ribaltabili o estraibili e pedane estraibili e girevoli;
- Le quattro ruote devono avere Ø superiore a 200 mm. ed inferiore a 350 mm.;
- freni di stazionamento.
- Modello per bambini con sedile inferiore a cm.38
- Modello per adulti con larghezza del sedile compresa tra cm. 38 e cm. 45 | 12.21.06.045 | 83
AGGIUNTIVI
Pedana ad inclinazione regolabile con
reggigamba regolabile in altezza (al paio) | 12.24.03.109 | 15
Sistema monoguida unilaterale | 12.24.03.112 | 3
Cinturino fermapiedi o fermatallone (al paio) | 12.24.03.115 | 7
Struttura a doppia crociera rinforzata per soggetti spastici oppure di peso superiore a 100 kg.
o per altre motivate necessità legate ad un uso particolarmente gravoso della carrozzina | 12.24.03.118 | 29
Struttura leggera (peso complessivo in assetto di uso non superiore a kg. 16) | 12.24.03.121 | 31
Cinghia pettorale | 12.24.06.136 | 5
Cinghia a bretellaggio imbottita | 12.24.06.139 | 26
Divaricatore imbottito al sedile | 12.24.06.142 | 1
Divaricatore imbottito al telaio | 12.24.06.145 | 1
Cuscinetto di spinta al tronco | 12.24.06.148 | 1
Cuscinetto per lordosi | 12.24.06.151 | 1
Protezioni laterali parietali (al paio) | 12.24.06.154 | 6
Schienale prolungato | 12.24.06.157 | 13
Braccioli regolabili in altezza (al paio) | 12.24.06.160 | 25
Schienale regolabile in inclinazione | 12.24.06.163 | 13
Sedile forato con dispositivo WC | 12.24.06.166 | 3
Sedile rigido, rivestito, asportabile | 12.24.06.169 | 1
Bracciolo ridotto per tavolo (al paio) | 12.24.06.172 | 58
Variazione larghezza del sedile superiore a cm. 45 | 12.24.06.175 | 21
Anello per autospinta a timone (al paio) | 12.24.09.106 | 1
Tavolino normale | 12.24.15.109 | 0
Tavolino con incavo avvolgente e bordi | 12.24.15.112 | 31
Dispositivo di estrazione rapida delle ruote grandi con dotazione di ruotine posteriormente o
anteriormente Ø minimo 80 mm. (al paio) | 12.24.21.106 | 49
Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi (al paio) | 12.24.21.109 | 33
Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle delle ruote piccole con inclinazione
regolabile (al paio) | 12.24.21.112 | 31
Posizionamento delle ruote grandi sotto il sedile e 'larghezza massimo ingombro inferiore a
cm 55 larghezza massimo ingombro inferiore a cm. 55.(solo per codice 12.21.06.039) | 12.24.21.115 | 9
CARROZZINE PIEGHEVOLI
AGGIUNTIVI
- UNICICLO (per carrozzine 12.21.06/09)
Dispositivo adatto a rendere polivalente una carrozzina a propulsione manuale.
L'applicazione di tale unità trasforma una carrozzina riducibile
e/o a telaio rigido in una carrozzina da strada 'mediante un sistema rapido di attacco e stacco
attivato direttamente dal disabile, con possibilità quindi di lunghi percorsi stradali a maggiore
velocità. E' indicato per i soggetti non anziani con accentuata vigoria agli arti superiori, che
non possono usare un triciclo da strada tradizionale perché il relativo ingombro lo rende
intrasportabile in auto.
Caratteristiche:
- una forcella in acciaio verniciato con una ruota pneumatica di adeguato diametro recante
sistema di attacco e stacco rapido a qualsiasi tipo di carrozzina;
- superiormente il dispositivo di propulsione è costituito da un piantone con un pignone
azionato da due manovelle contrapposte e catena di trasmissione alla ruota con idoneo
cambio di rapporti;. | 12.24.21.130 | 0
- freno, fanale regolamentare e segnalatoreacustico;
CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON DUE
MANI SULLE RUOTE POSTERIORI
PIEGHEVOLE O A TELAIO RIGIDO RIDUCIBILE
SUPERLEGGERA
È indicata per adulti invalidi e minori di anni 18 'non deambulanti che svolgono una intensa
attività esterna (è alternativa alle altre 12.21.06)
Caratteristiche:
- struttura in materiali compositi (carbonio e/o kevlar) o leghe superleggere ad altissima
resistenza;
- schienale e braccioli estraibili o pieghevoli;
- pedana unica o doppia estraibile;
- due ruote grandi a gommatura pneumatica o
massimo 650 mm. ad estrazione rapida con anello corrimano in alluminio o nylon e due ruote
piroettanti Ø massimo 200 mm.;
- forcelle anteriori con inclinazione regolabile;
- sedile con larghezza tra 34 e 45 cm.;
- peso massimo in assetto di uso kg. 13;
- garanzia non inferiore a 24 mesi. | 12.21.06.060 | 24
RIPARAZIONI (Carrozzine pieghevoli e superleggere)
Revisioni dispositivi di movimento | 12.24.03.553 | 3
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione | 12.24.03.556 | 6
Sedile in materiale lavabile | 12.24.06.553 | 0
Dimensioni analoghe all’ausilio in uso
Schienale in materiale lavabile 12.24.06.556 68.800 | 12.24.06.556 | 0
Dimensioni analoghe all’ausilio in uso
Parte imbottita dei braccioli (al paio) | 12.24.06.559 | 0
'Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio) | 12.24.03.559 | 0
Appoggiagambe con inclinaz. regol., complete di appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio) | 12.24.03.562 | 1
Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell’ausilio in
Ruota grande Ø max 650 mm. con anello corrimano, gommata come quella dell’ausilio in uso | 12.24.21.553 | 2
Ruota piccola Ø max 200 mm. Con supporto 'piroettante, gommato come quelle dell’ausilio
in piroettante, gommato come quelle dell’ausilio in uso. | 12.24.21.556 | 0
CARROZZINA PIEGHEVOLE AD AUTOSPINTA CON DUE MANI SULLE RUOTE ANTERIORI
Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con
autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il
numero di codice nel senso che il terzo gruppo di
cifre .06 diventa .09. | 12.21.09.060 | 1
CARROZZINE ELETTRICHE
Carrozzina elettrica per uso interno/esterno
Caratteristiche:
- telaio in acciaio cromato e/o verniciato rigido o pieghevole;
- schienale, sedile e braccioli rivestiti in materiale lavabile;
- fiancate con braccioli imbottiti ed estraibili o ribaltabili con sistema di bloccaggio;
- pedane appoggiapiedi girevoli e sfilabili;
- quattro ruote pneumatiche di sezione maggiorata;
- sistema frenante di tipo automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento;
- motori elettrici in grado di far superare pendenze del 6% e per brevi tratti fino al 15%;
- alimentazione a 24 V con due accumulatori estraibili e capacità minima 35AH ciascuno;
- caricabatteria con dispositivo elettronico del controllo di carica fino all’interruzione
automatica;
- comando di guida elettronico.
- Modello dimensionato per bambini e adulti | 12.21.27.006 | 8
Carrozzina elettrica per uso esterno
Prescrivibile ad adulti invalidi e minori di anni 18 non deambulanti per uso su reti viarie con
asperità o pendenze tali da comportare un impegno severo degli organi meccanici ed elettrici.
E' alternativa alla precedente cod. 12.21.27.006.
Caratteristche:
- telaio rigido in acciaio verniciato o cromato o lega leggera ad alta resistenza;
- sedile, schienale e braccioli imbottiti e rivestiti con materiale lavabile;
- ruote a sezione maggiorata non inferiore a 260 mm;
- sistema frenante automatico con il motore ed elettromagnetico di stazionamento;
- braccioli regolabili in altezza e sfilabili o ribaltabili;
- motori almeno da 300 watt-24V-16AH e caricabatterie, due batterie da 80 A in grado di
fornire una autonomia minima di 5 ore pari a circa 30 Km;
- capacità di superare pendenze fino al 20%;
- suoneria, chiave di sicurezza, indicatore velocità selezionata, fanaleria anteriore e posteriore,
indicatori di direzione intermittenti, indicatore caricabatteria;
- comando guida elettronico a cloche;
- garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi).
Modello dimensionato per bambini o adulti | 12.21.27.009 | 6
AGGIUNTIVI
Comando elettronico a bocca | 12.24.03.145 | 0
Comando elettronico a mento | 12.24.03.148 | 0
Comando elettronico a piede | 12.24.03.151 | 0
Comando elettronico a tavolo | 12.24.03.154 | 0
Telaio verticalizzabile con azionamento elettrico | 12.24.03.157 | 2
Schienale, e poggiagambe a regolazione elettrica (solo per cod. 12.21.27.009) | 12.24.03.160 | 4
Telaio per trasporto in auto totalmente smontabile
(solo per cod. 12.21.27.009) – 12.24.03.163 1.323.900 | 12.24.03.163 | 1
N.B.: per gli altri aggiuntivi vedi capitolo delle
carrozzine pieghevoli.
RIPARAZIONI (motocarrozzine e carrozzine elettriche)
Revisione dispositivi di movimento | 12.24.03.603 | 5
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione | 12.24.03.606 | 12
Sedile rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all’ausilio in uso. | 12.24.06.603 | 1
Schienale rivestito in materiale lavabile,
Schienale rivestito in materiale lavabile, dimensioni analoghe all’ausilio in uso | 12.24.06.606 | 1
Parte imbottita dei braccioli (ai paio) | 12.24.06.609 | 0
Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (ai paio) | 12.24.03.609 | 0
Ruota motrice completa per carrozzina elettrica | 12.24.21.603 | 1
Ruota completa per motocarrozzina:
- normale 12.24.21.606 248.200 | 12.24.21.606 | 2
- con corona 12.24.21.609 293.400 | 12.24.21.609 | 1
Motoriduttore per carrozzina elettrica, uguale a quello dell’ausilio in uso. | 12.24.09.603 | 1
Batteria, da 12 V con elettrolita, modello e capacità analoga a quella della carrozzina
elettrica in uso. | 12.24.24.603 | 7
Regolatore elettronico tipo integrale, uguale aquello dell’ausilio in uso. | 12.24.03.612 | 2
VEICOLI | CODICE ISO
PASSEGGINO RIDUCIBILE E/O CHIUDIBILE | 12:27
È indicato per il trasporto all’esterno di bambini con disabilità importanti che necessitano di
maggiori aiuti per il mantenimento posturale.
Caratteristiche:
- schienale inclinabile in più posizioni;
- schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale
lavabile o in corda di materiale sintetico, o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al
corpo in appoggio;
- poggiapiedi regolabile in altezza;
- cintura di contenimento;
- freni di stazionamento, ruote adatte per esterni; | 12.27.03.006 | 1
AGGIUNTIVI
Cinghia a bretellaggio imbottita | 12.27.03.115 | 0
Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | 12.27.03.118 | 1
Cuscinetto di spinta laterale | 12.27.03.121 | 0
Tavolino normale | 12.27.03.124 | 0
Tavolino con incavo avvolgente e bordi | 12.27.03.127 | 1
Cinturini fermapiedi (al paio) | 12.27.03.130 | 1
Poggiatesta regolabile in altezza con protezioniparietali o ad angolo variabile | 12.27.03.133 | 1
Cuscino per lordosi | 12.27.03.136 | 0
Regolazione dell’altezza dello schienale | 12.27.03.139 | 0
Regolazione della profondità del sedile | 12.27.03.142 | 0
Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali
Regolazione della larghezza dei fianchetti laterali per un valore non inferiore a 4 cm. | 12.27.03.145 | 0
Supporti laterali per il tronco (coppia) | 12.27.03.148 | 0
Possibilità di basculamento di tutto il sistema di seduta | 12.27.03.151 | 0
RIPARAZIONI (Passeggini e seggioloni)
Revisione dispositivi di movimento | 12.27.03.503 | 0
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione | 12.27.03.506 | 0
Sedile in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all’ausilio in uso. | 12.27.03.509 | 0
Schienale in materiale lavabile o sintetico, dimensioni analoghe all’ausilio in uso. | 12.27.03.512 | 0
Appoggiagambe a pedana regolabile in altezza | 12.27.03.515 | 0
Appoggiagambe con inclinazione regolabile a pedana regolabile in altezza. | 12.27.03.518 | 1
AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA | CODICE ISO
SEGGIOLONE POLIFUNZIONALE | 18:09
Seggiolone ortopedizzato che può consentire al
disabile una posizione seduta, distesa o altre
posizioni funzionali alle specifiche necessità fino
al limite della posizione statica supina od
orizzontale. E' adattabile dimensionalmente alle
esigenze del soggetto.
Caratteristiche:
- telaio di base regolabile in altezza, munito di 4
ruote piroettanti diametro minimo mm. 80 di cui 2
con freno di stazionamento;
- sedile, schienale, fianchi, braccioli,
poggiagambe imbottiti e rivestiti in materiale
lavabile o comunque atti ad offrire il sostegno
adeguato al corpo in appoggio; il complesso della
scocca superiore può essere asportabile;
- poggiapiedi regolabile in altezza;
- sedile inclinabile con regolazione continua
dell’inclinazione;
- schienale regolabile in altezza e inclinazione;
- profondità della seduta regolabile;
- braccioli regolabili in altezza e larghezza 22.45.071 18.09.18.012 2.268.700 | 18.09.18.012 | 8
AGGIUNTIVI
Sistema basculante per l’azionamento
contemporaneo di schienale e poggiagambe 22.85.081 18.09.18.202 82.700 | 18.09.18.202 | 7
Poggiatesta o poggianuca regolabile in altezza,
profondità, inclinazione e con possibilità di
traslazione laterale 22.85.083 18.09.18.205 146.700 | 18.09.18.205 | 9
Prolunga dello schienale regolabile 22.85.085 18.09.18.208 91.100 | 18.09.18.208 | 1
Cuscinetto di spinta laterale inclinabile e
regolabile 22.85.087 18.09.18.211 105.300 | 18.09.18.211 | 3
Poggiagambe a contenimento laterale 22.85.089 18.09.18.214 157.300 | 18.09.18.214 | 2
Pedana unica con regolazione dell’inclinazione e
della flessoestensione dei piedi 22.85.091 18.09.18.217 198.600 | 18.09.18.217 | 2
Pedana divisa multifunzionale con cinghie
fermapiedi 22.85.093 18.09.18.220 280.900 | 18.09.18.220 | 6
Divaricatore anatomico imbottito e regolabile 22.85.095 18.09.18.223 91.100 | 18.09.18.223 | 4
Cinghia con bretellaggio 22.85.097 18.09.18.226 124.200 | 18.09.18.226 | 1
Tavolino con incavo a supporti autolivellanti,
inclinabili 22.85.099 18.09.18.229 215.100 | 18.09.18.229 | 3
Regolazione dei fianchi e dei braccioli in
profondità – 18.09.18.232 148.900 | 18.09.18.232 | 3
Base per esterni, con ruote diametro minimo 175
mm., maniglione di spinta, regolazione
dell’altezza di seduta, dotata di bloccaggio del
piroettamento delle ruote anteriori – 18.09.18.235 777.800 | 18.09.18.235 | 2
NOTA: Questa base per esterni è alternativa alle
carrozzine e ai passeggini.
RIPARAZIONI (vedi voci riparazioni dei
passeggini cod. ISO 12.27.03)
SISTEMI DI POSTURA MODULARI E SU MISURA
Gli ausili di postura modulari personalizzabili si
possono prescrivere a soggetti affetti da disabilità
grave, secondaria a menomazioni motorie che
determinano una importante insufficienza
posturale.
Gli ausili posturali sono composti da:
- base di sostegno
- sistema posturale
LE BASI Di SOSTEGNO sono strutture di
supporto appositamente predisposte per
sostenere il sistema posturale e gli aggiuntivi; si
dividono in: base da interno o da esterno.
I sistemi di postura possono essere applicati
anche su un normale ausilio per la mobilità
(carrozzina).
I SISTEMI POSTURALI sono realizzati con
elementi predisposti e personalizzabili o con
elementi su misura in materiale sintetico
modellato su calco negativo/positivo.
Si dividono in rapporto alla regione corporea:
- unità posturale per bacino
- unità posturale per il tronco/bacino
- unità posturale per il capo
- unità posturale per arto superiore
- unità posturale per arto inferiore
BASE DI SOSTEGNO
base da interni (seggiolone)
struttura facilmente agganciabile al sistema di
postura agganciabile
Ruote piroettanti di cui almeno due con freno di
stazionamento
Regolazione dell’altezza per consentire il facile
accostamento a piani di appoggio e di lavoro con
dispositivo che ne consente l’agevole variazione
anche con la persona seduta.
Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati
alla situazione evolutiva dell’utente
Garanzia di 24 mesi – 18.09.39.003 1.099.100 | 18.09.39.003 | 4
BASE DA ESTERNI
Struttura facilmente agganciabile al sistema di
postura
Pieghevole o riducibile per facilitarne il trasporto.
Ruote adatte per uso esterno, anche su terreni
sconnessi, di cui almeno due con freno d
stazionamento.
Possibilità di ospitare sistemi di postura adeguati
alla situazione evolutiva dell’utente
Garanzia di 24 mesi – 18.09.39.006 1.140.900 | 18.09.39.006 | 7
AGGIUNTIVI:
Regolazione dell’inclinazione, con dispositivo che
consente l’agevole basculamento del sistema
anche con la persona seduta. – 18.09.39.103 149.500 | 18.09.39.103 | 15
UNITÀ POSTURALI
Unità posturale per bacino, costruita su misura in
materiale sintetico modellato su calco
negativo/positivo completo del sistema di
fissaggio alla base. – 18.09.39.012 902.600 | 18.09.39.012 | 0
c.s. con elementi predisposti direttamente adattati
sul paziente.
I moduli e le regolazioni debbono consentire
eventuali modifiche della configurazione della
seduta e adeguare l’ausilio alla situazione
evolutiva dell’utente. | 18.09.39.015 | 7
UNITÀ POSTURALE PER IL TRONCO/BACINO
Composta da un sedile e uno schienale, è
costruita su misura in materiale sintetico
modellato su calco negativo/positivo, completo del
sistema di fissaggio alla base. – 18.09.39.018 1.658.000 | 18.09.39.018 | 2
c.s. con elementi predisposti direttamente adattati
sul paziente. Il supporto dorsale può essere
inclinabile per consentire la variazione dell’angolo
di inclinazione DORSO/SACRALE. I moduli e le
regolazioni debbono consentire eventuali
modifiche della configurazione posturale e
adeguare l’ausilio alla situazione evolutiva
dell’utente. – 18.09.39.021 2.548.000 | 18.09.39.021 | 16
UNITÀ POSTURALE PER IL CAPO
Atto a garantire adeguato sostegno, regolabile in
altezza costruita su misura in materiale sintetico
modellato in calco negativo/positivo. – 18.09.39.024 417.100 | 18.09.39.024 | 3
c.s. con elementi predisposti direttamente
adattato sul paziente.
Il modulo di supporto deve consentire una
regolazione in altezza, in senso antero-posteriore,
in inclinazione e lateralmente. – 18.09.39.027 646.000 | 18.09.39.027 | 10
UNITÀ POSTURALE PER ARTO SUPERIORE
È costruita da un bracciolo modellato per il
contenimento dell’avambraccio, con elementi
predisposti modulari. – 18.09.39.030 321.500 | 18.09.39.030 | 3
UNITÀ POSTURALE PER ARTO INFERIORE
Costituita da elementi predisposti modulari
- Pedana con appoggiapiedi unico, inclinabile,
regolabile in altezza | 18.09.39.033 | 4
- Pedana con appoggiapiedi diviso, inclinabile
con possibilità di differenziare in maniera
indipendente dal posizionamento del singolo
piede per quanto riguarda la regolazione
dell’altezza della divaricazione, della flessoestensione,
della pronosupinazione. | 18.09.39.036 | 6
AGGIUNTIVl
Regolazione della lunghezza del sedile – 18.09.39.133 270.100 | 18.09.39.133 | 9
Regolazione della altezza dello schienale – 18.09.39.136 270.100 | 18.09.39.136 | 9
Elementi di contenimento laterali, per bacino
regolabile (la coppia) – 18.09.39.139 188.400 | 18.09.39.139 | 11
Stabilzzatore pettorale – 18.09.39.142 457.600 | 18.09.39.142 | 3
Cinghia a bretellaggio – 18.09.39.145 188.400 | 18.09.39.145 | 3
Pelotta toracale regolabile in altezza ed in senso trasversale | 18.09.39.148 | 1
Pelotta frontale con snodo (singola) | 18.09.39.151 | 4
Appoggio palmare di varie forme. | 18.09.39.154 | 1
Cuneo divaricatore anatomico rigido imbottito regolabile in senso antero-posteriore. | 18.09.39.157 | 1
Regolazione laterale del divaricatore | 18.09.39.160 | 1
Cinghia pelvica | 18.09.39.163 | 8
Regolazione dell’intra/extra rotazione del piede per pedane indipendenti | 18.09.39.166 | 1
Poggiagambe a contenimento laterale | 18.09.39.169 | 4
Tavolino con incavo e con regolazione dell’altezza e dell’inclinazione. | 18.09.39.172 | 9
IMPORTO DEL LOTTO
IMPORTO DEL SERVIZIO
IMPORTO TOTALE

## Foglio2
modulo presentazione offerta economica ELENCO 2 D.M. 332/1999
DESCRIZIONE | CODICE | N. PEZZI | Sconto % | Prezzo Netto
AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE PERSONALE ISO 09.12
AUSILI PER EVACUAZIONE | 9:12
SEDIA PER WC E DOCCIA | 09.12.03.003
E’ indicata per i soggetti con gravi disabilità motoria che necessitano di sedia comoda utilizzabile anche per doccia e per il WC. Trattasi di una variante della sedia comoda tradizionale che la rende polifunzionale.
La sedia deve essere in grado di resistere all’umidità, ai detergenti e agli acidi, è pertanto incompatibile con la fornitura della 22.51.001 (12.21.03.003).
Caratteristiche:
- schienale e sedile rigidi e/o imbottiti, idrorepellenti;
- 4 ruote piroettanti diametro min. mm. 110 di cui 2 con freno, con supporti inox;
- dispositivo WC estraibile;
- pedane regolabili in altezza e ribaltabili;
- braccioli estraibili o ribaltabili |  | 15
AGGIUNTIVI: | 09.12.03.103
- ruote almeno Æ mm. 600 di diametro con cerchio corrimano e freni (al paio) |  | 1
RIALZO STABILIZZANTE PER WC | 09.12.24.003
E’ indicato per il mantenimento di una posizione corretta in tutti i casi in cui le esigenze fisiologiche del soggetto, in condizioni di inerzia o di grave disabilità motoria interessante gli arti ed il tronco, richiedano una lunga permanenza sul WC.
Caratteristiche:
- piano di appoggio sul WC
- struttura metallica in alluminio anodizzato o inox
- braccioli
- regolazione in altezza |  | 7
AGGIUNTIVI
Staffe di bloccaggio al WC (al paio) | 09.12.24.103 | 0
Fornibile solo a persone affette da gravi deficit di controllo del tronco.
Quattro ruote piroettanti con freno | 09.12.24.106 | 0
AUSILI PER LA MOBILITA’ PERSONALE ISO 12.03
DESCRIZIONE | CODICE ISO
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI | 12:03
CON UN BRACCIO
Stampella: | 12.03.06.003
- con appoggio antibrachiale e puntale di appoggio - regolabile nella parte inferiore |  | 37
- c.s. con ammortizzatore | 12.03.06.006 | 1
- con appoggio sottoascellare, puntale di appoggio e regolazione | 12.03.12.003 | 2
Tripode: | 12.03.15.003
- regolabile |  | 12
- regolabile con appoggio antibrachiale | 12.03.15.006 | 1
Quadripode: | 12.03.18.003
- regolabile |  | 8
- regolabile con appoggio antibrachiale | 12.03.18.006 | 0
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON DUE BRACCIA | 12:06
Sono indicati in tutti i casi in cui è necessario riattivare la funzione deambulatoria e/o nei casi in cui il soggetto non è in grado di sorreggersi con sufficiente sicurezza. La descrizione che segue si riferisce agli ausili di base. La valutazione delle particolari condizioni dei soggetti può e deve necessariamente prevedere l’applicazione di uno o più aggiuntivi, necessarie per determinare una funzione specifica non rinvenibile.
Deambulatori:
- struttura in acciaio cromato e/o verniciato a forno o in lega leggere
- rigido od articolato
- con o senza ruote piroettanti, freno azionabile in deambulazione, freno di stazionamento, accessori di sostegno, sedile imbottito o rivestito.
- per deambulazione eretta o carponi, con fascia di appoggio al bacino.
E’ realizzato in tre misure standard adeguate alla corporatura dei soggetti.
- Rigido con appoggio al terreno | 12.06.03.003 | 2
- Articolato in grado di assecondare meccanicamente la deambulazione | 12.06.03.006 12.06.03.006 12.06.03.006 | 3
- Con due ruote e due puntali di appoggio al terreno | 12.06.06.003 12.06.06.003 12.06.06.003 | 27
- Scorrevole su quattro ruote piroettanti:
- senza freno di stazionamento | 12.06.09.003 12.06.09.003 12.06.09.003 | 25
- con freno di stazionamento su ruote | 12.06.09.006 12.06.09.006 12.06.09.006 | 143
- con freno azionabile a mano | 12.06.09.009 12.06.09.009 12.06.09.009 | 32
- con sedile avvolgente per bambini | 12.06.09.012 | 0
- per deambulazione carponi con fascia di appoggio | 12.06.09.015 | 0
AGGIUNTIVI: | 12.06.09.106
Sedile imbottito e rivestito (escluso 12.06.09.012) |  | 60
Regolazione della base in altezza (escluso 12.06.09.015) | 12.06.09.109 | 29
Divisorio intermedio regolabile | 12.06.09.112 | 2
Sella divaricatrice | 12.06.09.115 | 0
Sostegno pettorale regolabile | 12.06.09.118 | 0
Sostegno pelvico regolabile | 12.06.09.121 | 0
Appoggio brachiale (al paio) | 12.06.09.124 | 58
Barre di appesantimento in acciaio pieno (al paio) | 12.06.09.127 | 0
Telaio pieghevole e smontabile | 12.06.09.130 | 200
Ruote con rotazione frizionata (al paio) | 12.06.09.133 | 12
Tavolo con incavo regolabile | 12.06.09.136 | 0
Mutanda di sostegno | 12.06.09.139 | 0
Manubrio regolabile | 12.06.09.142 | 29
Blocchi direzionali disinseribili sulle ruote (al paio) | 12.06.09.145 | 0
BICICLETTE ISO 12.18
DESCRIZIONE | CODICE ISO
Sono indicate in tutte i casi in cui i soggetti disabili con attività deambulatoria compromessa o con altri deficit motori possono utilmente avvalersi di tali ausili per la mobilità personale e per scopi riabilitativi. | 12.18.03.003
BICICLETTA (A DUE RUOTE)
E’ caratterizzata da un telaio in acciaio cromato e/o verniciato in lega con una forcella ed un manubrio anteriormente con due ruote grandi ed una forcella posteriormente: Il telaio e le ruote devono essere compatibili con le misure antropometriche del soggetto.
La ruota posteriore è munita di un rocchetto dentato per la trasmissione del moto. E’ munita di freni, pedivella, catena, catarifrangenti, fanali anteriori e dinamo. Posteriormente una coppia di stabilizzatori registrabili, con due ruote di almeno mm. 200 di Æ , assicura la stabilità laterale. |  | 0
AGGIUNTIVI
Sella lunga per l’abduzione e per la circolazione facilitata delle gambe | 12.18.21.127 | 0
Ammortizzatori agli stabilizzatori della bicicletta a due ruote. Indicato per minori e adulti con accentuata instabilità del tronco | 12.18.21.130 | 0
CARROZZINE ISO 12.21
DESCRIZIONE | CODICE ISO
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABILE DALL’ACCOMPAGNATORE
E’ indicata in tutti i casi in cui il soggetto necessita di un ausilio per la mobilità assistita da un accompagnatore.
Caratteristiche tecniche:
- telaio in acciaio cromato e/o verniciato;
- schienale a sedile rigidi e/o imbottiti;
- quattro ruote piroettanti di diametro minimo di mm. 100 di cui due con freni;
- dispositivo WC estraibile;
- pedana ribaltabili regolabili in altezza
- braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili. | 12.21.03.003 | 18
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO RECLINABILE MANOVRATA DALL’ACCOMPAGNATORE
Caratteristiche come la precedente tranne:
- schienale reclinabile almeno di 80°;
- pedane ad inclinazione regolabile con appoggia polpacci e poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili | 12.21.03.006 | 189
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO MANOVRABRILE DALL’ACCOMPAGNATORE CON REGOLAZIONE SERVOASSISTITA | 12.21.03.009
E’ indicata in tutti i casi in cui il soggetto ha una scarsissima mobilità residua del tronco e degli arti superiori e necessita di continua diversificazione della posizione anche per prevenire le piaghe da decubito. Questo ausilio è alternativo alle altre carrozzine fisse.
Caratteristiche:
- struttura adeguata al carico da sostenere:
- schienale prolungato o con appoggiatesta, sedile, braccioli e poggiagambe imbottiti o rivestiti in corda di materiale sintetico;
- schienale e poggiagambe con regolazione servoassistita a mezzo pistone a gas o dispositivo equivalente con bloccaggio;
- pedana poggiapiedi
- pedana ruote di cui due con freno di diametro minimo di mm. 100 |  | 0
DESCRIZIONE | CODICE ISO
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE POSTERIORI
E’ prescrivibile in tutti i casi in cui l’utilizzatore è in grado di attivare la mobilità senza necessità di un accompagnatore.
Caratteristiche:
- schienale e sedile rigidi e imbottiti;
- braccioli imbottiti estraibili o ribaltabili;
- schienale e appoggiagambe inclinabili;
- poggiapiedi regolabili e/o ribaltabili
- due ruote grandi Æ max 650 mm. Con anello corrimano e due ruote piccole piroettanti anteriori Æ massimo 200 mm.
Con WC estraibile | 12.21.06.003 | 28
Senza WC estraibile | 12.21.06.006 | 4
CARROZZINA A TELAIO RIGIDO AD AUTOSPINTA CON MANI SULLE RUOTE ANTERIORI
Hanno caratteristiche e tariffe uguali a quelle con autospinta sulle ruote posteriori. Cambia il numero di codice nel senso che il terzo gruppo di cifre .06 (la divisione secondo le classifiche ISO) diventa .09.
Con WC estraibile | 12.21.09.003 | 8
Senza WC estraibile | 12.21.09.006 | 2
AGGIUNTIVI
Sistema monoguida unilaterale | 12.24.03.103 | 0
Telaio a crociera o dispositivo similare per riduzione di ingombri (solo per 12.21.03.003) | 12.24.03.106 | 0
Cinghia pettorale | 12.24.06.103 | 16
Divaricatore imbottito regolabile | 12.24.06.106 | 7
Cuscinetto di spinta per il tronco | 12.24.06.109 | 1
Schienale prolungato regolabile o poggiatesta | 12.24.06.112 | 16
Protezione laterale parietale bilaterale | 12.24.06.115 | 0
Braccioli regolabili in altezza | 12.24.06.118 | 3
Variazione larghezza (inferiore a 40 cm. e da 45 a 50 cm.) | 12.24.06.121 | 5
Variazione larghezza (superiore a 50 cm.) | 12.24.06.124 | 14
Imbottitura del lato interno dei fianchi estraibili | 12.24.06.127 | 0
Rivestimento del sedile imbottito senza cuciture | 12.24.06.130 | 0
Sedile senza cuciture con imbottitura in gel atossico | 12.24.06.133 | 0
Nota: questo aggiuntivo esclude la fornitura di un cuscino antidecubito
Dispositivo con trazione a manovella con braccioli fissi e leva di guida | 12.24.09.103 | 0
Tavolino normale | 12.24.15.103 | 1
Tavolino con incavo avvolgente e bordi | 12.24.15.106 | 13
Quattro ruote diametro 200 mm. di cui due fisse e due piroettanti per carrozzine 12.21.03.006 | 12.24.21.103 | 35
RIPARAZIONI (carrozzine fisse)
Revisione dispositivi di movimento | 12.24.03.503 | 0
Smontaggio e rimontaggio di una o più parti in sostituzione | 12.24.03.506 | 0
Sedile imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all’ausilio in uso | 12.24.06.503 | 0
Schienale imbottito con fondo rigido, dimensioni analoghe all’ausilio in uso | 12.24.06.506 | 0
Parte imbottita dei braccioli (al paio) | 12.24.06.509 | 0
Appoggiagambe estraibili complete di pedane appoggiapiedi ribaltabili (al paio) | 12.24.03.509 | 0
Appoggiagambe con inclinazione regolabile, complete di pedane appoggiapiedi e appoggiapolpaccio (al paio) | 12.24.03.512 | 0
Ruota grande diametro max mm. 650 con anello corrimano, gommata come quelle dell’ausilio in uso. | 12.24.21.503 | 0
Ruota piccola Æ 200 mm con supporto piroettante, gommata come quelle dell’ausilio in uso | 12.24.21.506 | 1
CARROZZINA AD AUTOSPINTA UNILATERALE
Carrozzina a tre ruote con trazione a manovella
E’ indicata e strutturata per prevalente uso esterno. Il soggetto utilizzatore deve conservare una notevole vigoria fisica all’arto superiore che aziona la propulsione.
Caratteristiche:
- ruote Æ minimo mm. 500
- freni di stazionamento sulle ruote posteriori e di soccorso su quella anteriore
- schienale, sedili e braccioli imbottiti
- fanaleria, dinamo e segnalatore acustico.
- Tipo con manovella di propulsione destra | 12.21.15.003 | 0
- Tipo con manovella di propulsione sinistra | 12.21.15.006 | 0
AGGIUNTIVI:
- Manubrio snodabile | 12.24.03.124 | 0
- fiancata ribaltabile | 12.24.06.177 | 0
MOTOCARROZZINE
Motocarrozzina a tre ruote
E’ indicata per i soggetti non deambulanti ma con piena efficienza agli arti superiori che intendono compiere lunghi percorsi su strade pubbliche e non. Si richiede il possesso dei requisiti neuropsichici e fisici in grado di determinare il controllo del veicolo in condizioni di sicurezza. In caso di uso su strade pubbliche la motocarrozzina deve essere in regola con le prescrizioni del vigente Codice della Strada.
Caratteristiche:
- telaio in acciaio cromato e/o verniciato a forno con carenatura in acciaio o idoneo materiale plastico su tre ruote di cui quella anteriore con funzione direzionale:
- motore a scoppio di cilindrata non superiore a 50 cc.;
- sospensioni telescopiche;
- ruote con freni regolamentari;
- sedile, schienale e braccioli imbottiti
- fanaleria regolamentare;
- segnalatore acustico;
- messa in moto tramite manovella o leva;
Con cambio o variatore di velocità | 12.21.30.003 | 0
c.s. ma monomarcia | 12.21.30.006 | 0
AGGIUNTIVI
Avviamento elettrico | 12.24.03.127 | 0
Parabrezza | 12.24.03.130 | 0
Bracciolo ribaltabile | 12.24.06.178 | 1
Fiancate chiuse | 12.24.06.181 | 0
Portapacchi | 12.24.06.184 | 0
Segnalatori di direzione (al paio) | 12.24.03.133 | 0
Retromarcia | 12.24.03.136 | 0
Forcella ammortizzatori idraulici | 12.24.21.118 | 0
Freni a tamburo con freni di servizio e di stazionamento | 12.24.18.103 | 0
Kit completo con carrozzeria in vetroresina con verniciatura epossidica – Manubrio alzabile e regolabile in lunghezza e altezza – Parabrezza antigraffio | 12.24.03.139 | 0
Cappotta rigida smontabile in vetroresina | 12-24.03.142 | 0
VEICOLI ISO 12.27
DESCRIZIONE | CODICE ISO
PASSEGGINI
PASSEGGINO CHIUDIBILE AD OMBRELLO
E’ indicato per percorsi brevi su terreni privi di asperità e per facilitare l’accesso sui mezzi pubblici di trasporto. E’ facilmente trasportabile in auto.
Caratteristiche:
- struttura che ne consente la chiusura e l’apertura con facilità;
- poggiapiedi;
- cinghia pettorale;
- ruote adatte per esterni, provviste di sistema frenante; | 12.27.03.003 | 0
AGGIUNTIVI
Riduttore di larghezza del sedile | 12.27.03.103 | 0
Divaricatore imbottito regolabile ed estraibile | 12.27.03.106 | 0
Scocca rigida imbottita supplementare con fianchetti, poggiatesta, cintura di sicurezza e divaricatore | 12.27.03.109 | 0
Poggiapiedi regolabile e ribaltabile | 12.27.03.112 | 0
AUSILI PER SOLLEVAMENTO ISO 12.36 (SOLLEVAPERSONE)
DESCRIZIONE | CODICE ISO
SOLLEVATORE MOBILE A IMBRAGATURA POLIFUNZIONALE | 12.36.03.003
E’ indicato per lo spostamento di invalidi che non residuano alcuna capacità di spostamento autonomo;
Caratteristiche:
- struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere;
- base regolabile in ampiezza con leva manuale;
- ruote piroettanti di diametro minimo 100 mm.;
- sollevamento realizzato a mezzo di sistema oleo-dinamico o meccanico;
- imbracatura a due fasce separate o ad amaca senza testiera adeguata a consentire la facile e sicura presa ed il trasporto della persona |  | 26
- sollevamento mediante sistema a bassa tensione alimentato da batteria ricaricabile (compreso di caricabatterie). | 12.36.03.006
- Garanzia 24 mesi (per gli accumulatori 6 mesi) |  | 12
AGGIUNTIVI
- Imbragatura ad amaca con contenzione del capo | 12.36.03.103 | 8
AUSILI PER LA POSIZIONE SEDUTA ISO 18.09
DESCRIZIONE | CODICE ISO
SEGGIOLONI | 18:09
SEGGIOLONE NORMALE | 18.09.18.003
E’ indicato per i minori di anni 18 che necessitano di una seduta personalizzata e controllata durante lo svolgimento di attività quotidiane, didattiche e ricreative.
Caratteristiche:
- struttura adeguata al carico da sostenere;
- schienale e sedile imbottiti e rivestiti in materiale lavabile o in corda di materiale sintetico o comunque atti ad offrire il sostegno adeguato al corpo in appoggio; tavolino estraibile con incavo avvolgente;
- ruote adatte per interni, provviste di sistema frenante. |  | 1
AGGIUNTIVI
Cinghia pettorale | 18.09.18.103 | 1
Cinghia a bretellaggio, imbottita | 18.09.18.106 | 0
Cinturini fermapiedi (al paio) | 18.09.18.109 | 0
Divaricatore imbottito regolabile e/o estraibile | 18.09.18.112 | 0
Cuscinetto di spinta laterale o supporto laterale per il tronco (ciascuno) | 18.09.18.118 | 0
Poggiatesta imbottito | 18.09.18.121 | 0
Poggiatesta regolabile in altezza, con protezioni laterali o ad angolo variabile | 18.09.18.124 | 0
Possibilità di variare l’altezza dello schienale | 18.09.18.127 | 0
Pedana con regolazione della flesso-estensione del piede (paio) | 18.09.18.130 | 0
Possibilità di basculamento e/o di asportazione della scocca superiore | 18.09.18.133 | 0
Telaio regolabile in altezza | 18.09.18.136 | 1
Poggiagambe a cassetta | 18.09.18.139 | 0
Poggiapiedi ribaltabile | 18.09.18.142 | 0
Bracciolo regolabile in altezza (al paio) | 18.09.18.145 | 1
NORME TECNICHE
Tutti gli ausili contemplati nel capitolo devono essere rispondenti ove possibile, alle caratteristiche riportate nel pr EN 12182. Per quanto non previsto si applicano i parametri ISO 6440-7193-7.176.1 fino a .20-7930.
L’analisi di rischio di utilizzo degli ausili va fatta secondo la UNI EN 1441.Gli ausili e/o i dispositivi elettrici di cui sono eventualmente corredati, devono sottostare ai parametri di cui a IEC nn. 65-335-601-a EN 50065.1-50.081-50.082.1-55.011/3/4/5-55.020/2-60.555.1.2.3.
Sono da applicare le prescrizioni di cui al pr. EN 12182.
La biocompatibilità, il pericolo di contaminazione e i rischi da contatto con residui vanno valutati secondo la UNI EN 30993 e relative parti.
Per i rischi di infezione e/o contaminazione, il produttore deve in particolare tenere conto di quelli derivanti dall’eventuale impiego di cuoio e/o pelle di pecora (per fasce di contenimento, sedute, cuscini, cinghie, ecc.).
Tutti gli ausili devono in ogni caso rispondere ai requisiti essenziali indicati nell’allegato 1 della Direttiva 93/42 CEE e, tranne quelli su misura, muniti della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica prevista dall’allegato VII di tale direttiva.
Ogni ausilio e accessorio deve recare la marcatura CE e deve essere corredato di etichettatura e istruzioni d’uso.
Gli ausili su misura devono attenersi alle procedure previste dall’allegato VIII della direttiva citata.
L’imballaggio deve garantire che il trasporto e la manipolazione non compromettano il rispetto dei suddetti requisiti essenziali.
In applicazione della direttiva 93/42 CEE il rispetto delle norme tecniche determina la presunzione di rispetto dei requisiti essenziali. Qualora il produttore o l’importatore europeo ritenga di non attenersi in tutto o in parte alle norme tecniche, l’onere della prova del rispetto dei requisiti essenziali resta a suo carico e lo scostamento dalle norme e relative motivazioni tecniche devono risultare nelle istruzioni d’uso.
A decorrere dal 15 giugno 1998 non potranno essere posti in servizio e/o in commercio ausili e relativi accessori non marcati CE e quindi privi della dichiarazione di conformità CE e relativa fascicolazione tecnica.
PROTESI PER LARINGECTOMIZZATI
FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO
D.M. 28/12/92
25 – Protesi per laringectomizzati
NORME TECNICHE
pr EN 12182
ISO 8549-1, 03
AUSILI PER TRACHEOTOMIA ISO 09.15
DESCRIZIONE | CODICE ISO
CANNULA | 9:15
Dispositivo in plastica o metallo per la respirazione dei soggetti tracheotomizzati.
Fornibili in numero di due all’anno salvo diversa prescrizione medica.
Cannula tracheale in plastica morbida con mandrino | 09.15.03.003 | 0
Cannula tracheale in plastica rigida con mandrino:
- non fenestrata | 09.15.03.006 | 0
- fenestrata con valvola | 09.15.03.007 | 0
Cannula tracheale in metallo cromato o argentato in due o tre pezzi | 09.15.03.009 | 0
Cannula tracheale in tre pezzi in Argento 900/1000. | 09.15.03.015 | 0
VESTITI E CALZATURE ISO 09.03
DESCRIZIONE | CODICE ISO
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche
GUANTI E MANOPOLE | 9:03
Guanto di rivestimento per mano protesica: | 09.03.12.003
- di pelle |  | 0
- di filanca (al paio) | 09.03.12.006 | 0
CALZE | 9:03
Calza di lana intera (coscia-gamba-piede) per paraplegico | 09.03.27.003 | 0
SCARPE | 9:04
CALZATURE RIVESTIMENTO PROTESI
Calzatura di serie per il rivestimento del piede protesico e come accompagnamento per il piede controlaterale sano, deve essere scelta fra i modelli del mercato.
Queste calzature vanno sempre fornite a paio.
Con questa calzatura il piede sano non può utilizzare eventuali ortesi. |  | 0
Bassa | 09.03.42.003
Dal n. 34 al n. 46 (al paio) |  | 3
Alta | 09.03.42.006
Dal n. 34 al n. 46 (al paio) |  | 0
AUSILI PER LA CURA E PROTEZIONE PERSONALE
FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO
D.M. 28/12/92
27 – Accessori
NORME TECNICHE
pr EN 12182
ISO 8549-1, -3
AUSILI PER LA PROTEZIONE DEL CORPO ISO 09.06
DESCRIZIONE | CODICE ISO
Consistono in dispositivi predisposti che necessitano di essere individuati e non richiedono adattamenti o modifiche. | 9:06
AUSILI DI PROTEZIONE DEL BRACCIO E DEL GOMITO
Coprimoncone di arto superiore:
- di cotone leggero | 09.06.12.003 | 0
- di lana leggera | 09.06.12.006 | 0
- di nylon | 09.06.12.009 | 3
AUSILI DI PROTEZIONE DELLA GAMBA E DEL GINOCCHIO INCLUSE LE CALZE PER GAMBE AMPUTATE | 9:06
Coprimoncone di arto inferiore:
- di cotone leggero | 09.06.18.003 | 14
- di lana leggera | 09.06.18.006 | 8
- di nylon | 09.06.18.009 | 12
Calza tubolare con tirante per indossare la protesi di coscia pneumatica | 09.06.18.015 | 8
PROTESI NON DI ARTO
FAMIGLIE DEL NOMENCLATORE TARIFFARIO
D.M. 28/12/92
30 – Protesi fisiognomiche
NORME TECNICHE
pr EN 12182
ISO 8549-1, -3
PROTESI NON DI ARTO ISO 06.30
DESCRIZIONE | CODICE ISO
PROTESI MAMMARIE | 6:30
PROTESI MAMMARIE ESTERNE | 06.30.18.003
Si tratta di un ausilio ortopedico atto e ripristinare una visione anatomo-estetica del corpo umano dopo un intervento radicale di mastectomia.
PROTESI MAMMARIA ESTERNA PROVVISORIA
Da utilizzare nel periodo intercorrente tra l’intervento e la cicatrizzazione, in schiuma di gomma rivesita di tessuto anallergico
- nella misura dalla 1 alla 8, ambidestre |  | 1
PROTESI MAMMARIA ESTERNA DEFINITIVA
A profilo e volume/peso fisio-anatomico (0,96) in tutto silicone a composizione medicale, a riempimento differenziato, anallergica esteticamente naturale, con assorbimento del calore del corpo
- Nella misura dalla 1 alla 13 (da 55 a 115) | 06.30.18.006 | 97
AUSILI ANTIDECUBITO ISO 03.33
DESCRIZIONE | CODICE ISO
CUSCINI ANTIDECUBITO | 3:33
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su sedie normali o carrozzelle. Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli diversi di prevenzione o terapia direttamente relazionabili alle differenti patologie.
Sono prescrivibili, in alternativa tra loro, ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti obbligati alla postura seduta senza soluzione di continuità.
Cuscini in fibra cava siliconata | 03.33.03.003
pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13 |  | 55
Cuscino in gel fluido | 03.33.03.006
pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13 |  | 33
Cuscino in materiale viscoelastico compatto | 03.33.03.009
pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13 |  | 112
Cuscino composito con base anatomica preformata o base con formazione personalizzata, integrata con fluidi automodellanti | 03.33.03.012
pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13 |  | 20
Cuscino a bolle d’aria a micro interscambio | 03.33.03.015
pr EN 12182; punti 4, 5, 10, 11, 13 |  | 24
Cuscino a bolle d’aria a micro interscambio o a celle con fluidi automodellanti a settori differenziati | 03.33.03.018 | 0
DESCRIZIONE | CODICE ISO
MATERASSI E TRAVERSE ANTIDECUBITO | 3:33
Ausili antidecubito idonei all’utilizzo su letti normali o ortopedici (materassi) oppure su materassi normali o antidecubito (traverse). Costituiti da materiali o sistemi diversi atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione capillare prolungata in soggetti a mobilità ridotta, esprimono livelli differenti di prevenzione o terapia, direttamente relazionabili alle differenti patologie.
I materassi e le traverse antidecubito, alternativi tra loro, sono prescrivibili ad adulti invalidi e a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità.
Materasso ventilato in espanso | 03.33.06.003
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 1
Materasso ventilato in espanso composito, realizzato con materiali di diversa densità per garantire lo scarico differenziato delle pressioni a livello delle specifiche zone corporee. | 03.33.06.006
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 1
Materasso in fibra cava siliconata | 03.33.06.009
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 1
Materasso in fibra cava siliconata ad inserti asportabili | 03.33.06.012
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
Materasso ad acqua con bordo laterale di irrigidimento | 03.33.06.015
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
Materasso ad aria con camera a gonfiaggio alternato, con compressore | 03.33.06.018
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13, 8.1, 8.2) |  | 387
Materasso ad elementi interscambiabili con compressore | 03.33.06.021
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13, 8.1, 8.2) |  | 8
DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE ISO
ATTREZZATURE SPECIALI ANTIDECUBITO | 3:33
Ausili antidecubito idoeni ad essere applicati su zone corporee specifiche, costituiti da materiali diversi atti ad assicurare l’ottimizzazione delle pressioni di appoggio per limitare i rischi di occlusione in zone corporee particolarmente a rischio.
Sono prescrivibili ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 non deambulanti e/o affetti da patologia grave che obbliga alla degenza continua e/o postura seduta.
Protezione per tallone in materiale sintetico | 03.33.09.003
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 4
Protezione per tallone in fibra cava siliconata | 03.33.09.006
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 3
Protezione per gomito in materiale sintetico | 03.33.09.009
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
Protezione per gomito in fibra cava siliconata | 03.33.09.012
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
Protezione per ginocchio in materiale sintetico | 03.33.09.015
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
Protezione per ginocchio in fibra cava siliconata | 03.33.09.018
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
03.33 AUSILI ANTIDECUBITO: NORME DI RIFERIMENTO
Non esistono attualmente norme tecniche di riferimento specifici per la sottoclasse 03.33 = AUSILI ANTIDECUBITO, pertanto si fa riferimento a pr EN ISO 12182 "Ausili tecnici per disabili e requisiti generali e metodi di prova".
TERMOMETRI ISO 09.48 - OROLOGI ISO 09.51
DESCRIZIONE | CODICE ISO
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione.
Orologio da polso tattile con funzionamento al quarzo | 09.51.03.003 | 0
Orologio da tasca tattile con funzionamento al quarzo | 09.51.06.003 | 0
Sveglia tattile | 09.51.09.003 | 0
Termometro sonoro | 09.48.03.003 | 0
AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE UTILIZZATI CON UN BRACCIO ISO 12.03
DESCRIZIONE | CODICE ISO
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione.
Bastone bianco rigido | 12.03.03.003
UNI EN ISO 11334 – 1 |  | 1
Bastone bianco pieghevole in metallo | 12.03.03.006
UNI EN ISO 11334 – 1 |  | 0
LETTI ISO 18.12
DESCRIZIONE | CODICE ISO
LETTO ORTOPEDICO | 18:12
Ausilio prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 affetti da patologie gravi che obbligano alla degenza senza soluzione di continuità. I letti a movimentazione elettrica sono prescrivibili a pazienti in grado di azionarli autonomamente e che non dispongono di una persona di aiuto in via continuativa.
E’ costituito da una struttura metallica di supporto munita di due testiere; la rete è collegata ad un telaio articolato con uno o due snodi, predisposto per l’applicazione di sponde di contenimento; la struttura oleodinamica o elettrica applicata ad un telaio sottostante, con o senza ruote per consentire o no la mobilità orizzontale.
LETTO A MANOVELLA REGOLABILE MANUALMENTE | 18.12.07.003
Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della tastiera a mezzo manovella manuale.
Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova" |  | 47
LETTO A DUE MANOVELLE REGOLABILI MANUALMENTE | 18.12.07.006
Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, inclinazione della testiera e del pedinare a mezzo di manovelle manuali.
Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova" |  | 123
LETTO ARTICOLATO ELETTRICO | 18.12.10.003
Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, fondo articolato in tre posizioni trasversali. Movimentazione tramite dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall’assistente.
Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova". |  | 5
AGGIUNTIVI A LETTI SUPPORTO PER ALZARSI DAL LETTO | 12.30.09.103
Struttura in acciaio cromato o verniciato con maniglia regolabile.
Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova" |  | 7
BASE ELETTRICA PER LETTO REGOLABILE IN ALTEZZA | 18.12.12.103
Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolazione in altezza a mezzo dispositivi elettrici con comando utilizzabile dal paziente o dall’assistente.
Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova". |  | 2
BASE PER LETTO REGOLABILE IN ALTEZZA | 18.12.12.106
Struttura in acciaio con parti verniciate e cromate, regolabile in altezza a mezzo pompa oleodinamica a pedale.
Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova" |  | 2
SPONDE PER LETTO | 18.12.27.103
Struttura in acciaio cromato o verniciato del tipo abbassabile, pieghevole o asportabile con sistema di ancoraggio;
Conforme al progetto pr–EN 1970 "Letti regolabili per disabili–Requisiti e metodi di prova" |  | 202
SET DI RUOTE (4 PEZZI) PER MOVIMENTAZIONE LETTI E/O BASI AD ALTEZZA VARIABILE E PER LETTI | 24.36.06.103
Ruote del Ø di mm. 125. Piroettanti complete di freno di stazionamento sia sulla ruota che sull’asse di rotazione.
Conforme al progetto pr – EN 1970 "Letti regolabili per disabili – Requisiti e metodi di prova" |  | 1
AUSILI OTTICI ELETTRONICI ISO 21.06
DESCRIZIONE | CODICE ISO
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione.
Ingranditore per personale computer | 21.06.03.009
Software di ingrandimento del testo delle immagini dello schermo di un Personal Computer da 8 a 16 volte. |  | 1
Sistema I.C.R. | 21.06.06.003
Sistema di riconoscimento e lettura testi a stampa a mezzo scanner completo di software applicativo per personal computer |  | 3
Video-ingranditore ottico elettronico
Concedibile, in alternativa alla fornitura del sistema telescopico galileiano o kepleriano, agli ipovedenti che non possono avvalersi della prescrizione di lenti oftalmiche o a contatto per la lettura di caratteri a stampa di uso corrente.
Video-ingranditore ottico eletronico BN da tavolo | 21.06.03.003
A circuito chiuso completo di telecamera CCD, monitor di almeno 12 pollici piano lettura-scrittura a x-y, capacità ingrandente da 3 a 40 variabile in continuo, illuminazione diretta, inversione immagine positiva negativa, (da collaudare a casa) |  | 4
Video-ingranditore portatile con telecamera a mano e monitor portatile | 21.06.03.006 | 5
N.B. : il video-ingranditore di cui al cod. 21.06.03.003 è alternativo a quello di cui al cod. 21.06.03.006.
PERIFERICHE INPUT E OUTPUT E ACCESSORI ISO 21.09
DESCRIZIONE | CODICE ISO
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con correzione.
Stampante Braille collegato ad un PC, stampa in caratteri Braille a facciata singola; i dati vengono inviati attraverso la porta parallela o seriale, velocità di stampa 20 caratteri al secondo | 21.09.09.003 | 0
Sintetizzatore vocale | 21.09.15.003
Apparecchiatura collegabile al P.C. capace di riprodurre almeno parole in lingua italiana a vocabolario illumitato ed in grado di leggere in voce il contenuto dello schermo in modalità teso. |  | 4
MACCHINE DA SCRIVERE E SISTEMI DI ELABORAZIONE TESTI ISO 21.15
DESCRIZIONE | CODICE ISO
Comunicatore alfabetico | 21.15.09.003
Prescrivibile ad adulti invalidi ed a minori di anni 18 con impossibilità assoluta di comunicazione grafica e verbale.
Macchina per scrivere elettrica miniaturizzata portatile. La tastiera consiste in 26 lettere dell’alfabeto disposte in modo da permettere di raggiungere fino a 83 battute al minuto. |  | 2
Ausili prescrivibili a soggetti affetti da cecità assoluta o che abbiano un residuo visivo con superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con correzione: | 21.15.12.003
- tavoletta per scrittura Braille, in metallo con punteruolo:
- formato tascabile |  | 0
- formato medio con almeno 22 righe di caselle-standard | 21.15.12.006 | 0
- display braille (collaudabile a domicilio)
Apparecchiatura dotata di un minimo di 20 caratteri Braille piezoelettrici a 8 punti, collegabile al personal computer e capace di riprodurre in Braille il contenuto dello schermo in modalità testo
- a 20 caratteri braille | 21.15.15.003 | 0
- a 40 caratteri braille | 21.15.15.006 | 0
- macchina dattilobraille per pagine con formato non inferiore a cm 22x35 | 21.15.06.003 | 0
N.B.: gli ausili tecnici di cui ai codici 201.11.01/.05/.07 e 201.21.01 sono alternativi tra loro al fine di consentire agli aventi diritto completa autonomia nell’uso del computer quale quotidiano strumento di lavoro, di studio o di emancipazione culturale.
TELEFONI E AUSILI PER TELEFONARE ISO 21.36
DESCRIZIONE PRODOTTO | CODICE ISO
COMUNICATORE TELEFONICO | 21.36.09.003
Può essere concesso soltanto ai sordi riconosciuti ai sensi della legge 381/70 Apparecchiatura atta a consentire la comunicazione ai sordi utilizzando la rete fissa di telecomunicazione sostituendo al messaggio verbale il messaggio scritto e visualizzato, nonché l’invio di frasi e messaggi di allarme a voce.
I protocolli di comunicazione da prevedere sono l’EDT (EUROPEAN DEAF TELEPHONE) e, entro il mese di ottobre 1998, quello descritto dalla Raccomandazione ITU – T V 18.
(IEC 63,CEN/TC 293-138-7) |  | 0
Caratteristiche:
L’apparecchiatura deve poter inviare frasi e messaggi di allarme in voce prememorizzati destinati agli utenti. Il messaggio di allarme in voce deve permettere l’identificazione del chiamante allo scopo di consentirne il soccorso.
L’apparecchiatura deve essere dotata di sistema di alimentazione autonoma che garantisca almeno trenta minuti di comunicazione; deve poter funzionare sia in accoppiamento acustico che in collegamento diretto alla linea telefonica al fine di garantire la comunicazione in ogni condizione.
Il visore deve avere minimo 40 caratteri, tastiera alfanumerica per digitazione tipo QWERTY, trasmissione segnale di allarme, velocità di trasmissione almeno 110 BAUD.
L’apparecchiatura deve prevedere un dispositivo atto a far rilevare al non udente la chiamata in arrivo.
Nota: il prezzo del comunicatore telefonico deve intendersi comprensivo delle seguenti prestazioni: installazione, addestramento all’uso (10 h) riparazioni in caso di guasto con sostituzione temporanea con analogo apparecchio per un periodo di garanzia di 12 mesi.
SISTEMI DI TRASMISSIONE DEL SUONO ISO 21.39
Questi sistemi sono indicati esclusivamente nei bambini in età scolare che abbiano già superato la fase di adattamento alla prima protesizzazione e che abbiano già acquisito una sufficiente esperienza acustica. Il loro scopo precipuo è l’ascolto di messaggi non vicinali con il corretto rapporto segnale-rumore (situazione che si verifica per esempio in una aula scolastica o in sala riunione o conferenze).
Il sistema è composta da:
A. Trasmettitore da indossarsi a cura dell’insegnante o del relatore.
Fa parte integrante del trasmettitore il microfono a collare o a risvolto.
B. Ricevitore/i indossato/i dall’ipoacusico.
Fanno parte integrante del ricevitore gli accessori per l’applicazione: cavetti e audio-shoe o laccio magnetico o altri mezzi per un corretto funzionamento.
Tali ausili possono funzionare sia sulla base di trasmissione in modulazione di frequenza che di trasmissione mediante raggi infrarossi. La portata minima non dovrà essere inferiore ai 25 metri lineari se in radiofrequenza e non inferiore a 50 metri quadri se a raggi infrarossi.
Per i sistemi in radiofrequenza non si devono superare i 10 mW di potenza in antenna e la banda di frequenza da usarsi in assenza di normative specifiche di assegnazione di frequenze non deve essere impegnata da servizi pubblici di importanza vitale.
DESCRIZIONE | CODICE ISO
SISTEMA DI RICETRASMISSIONE A MODULAZIONE DI FREQUENZA | 21.39.24.003 | 1
Classificazione ISO | 21.39.24.006 | 1
Ricevitore
Trasmettitore } la coppia
SISTEMA DI RICETRASMISSIONE A RAGGI INFRAROSSI | 21.39.27.003 | 0
Classificazione ISO | 21.39.27.006 | 0
Ricevitore
Trasmettitore } la coppia
AUSILI PER COMUNICAZIONE INTERPERSONALE ISO 21.42
Questi dispositivi sono particolarmente indicati per handicap gravi e gravissimi, alcuni consentono di riprodurre ed ampliare i fonemi, altri consentono la comunicazione tramite la riproduzione di simboli (immagini accese su un display) scritte su carta o su video in viva voce mediante sintetizzatori vocali.
DESCRIZIONE | CODICE ISO
APPARECCHIO FONETICO | 21.42.12.003
Trattasi di un dispositivo atto a riprodurre ed amplificare i fonemi sopperendo alla mancanza di corde vocali.
Tale dispositivo è prescrivibile a coloro che, a seguito di intervento alla laringe hanno subito l’asportazione delle corde vocali; necessita di un breve periodo di addestramento ed assistenza, quantificabile in un’ ora, da parte di un operatore tecnico-sanitario qualificato. |  | 4
PANNELLI DI LETTERE O SIMBOLI PER LA COMUNICAZIONE | 21:42
Ausili prescrivibili nei casi di incapacità del comunicatore alfabetico codice 401.21.01/21.15.09.003: | 21.42.06.003
- comunicatore simbolico /16 caselle
Sistema di comunicazione per simboli, posti su ogni casella, selezionabili dall’utente tramite l’accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi, vedi la voce apposita.
Modalità di scansione: lineare e modulazione a velocità varianile
Memoria 10 caselle |  | 0
- comunicatore simbolico /100 caselle | 21.42.06.006
Sistema di comunicazione per simboli a 100 caselle.
La comunicazione avviene per simboli posti su ogni casella, selezionabili dall’utente tramite l’accensione della luce corrispondente mediante appositi comandi, vedi voce apposita.
Caratteristiche principali:
Modalità di scansione: lineare e multidirezionale a velocità variabile area di lavoro programmabile da 2 a 100 caselle.
Memoria 50 caselle
Interfaccia: possibilità di interfacciarsi con computer e con sistemi di sintesi vocale |  | 11
Traversa in vello naturale | 03.33.06.024
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
Traversa in materiale sintetico | 03.33.06.027
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
Traversa in fibra cava siliconata | 03.33.06.030
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
Traversa a bolle d’aria microinterscambio | 03.33.06.033
(CEN/TC 293 N. 138 – liv. 1-standard – 4, 5, 10, 11, 13) |  | 0
IMPORTO DEL LOTTO
IMPORTO DEL SERVIZIO
IMPORTO GLOBALE